## Üld- ja doosiandmed
Lugupeetud tervishoiuteenuse osutaja! See on patsiendidooside esitamise lihtsustamiseks loodud Exceli töövihik, mis koosneb erinevatest töölehtedest: Üld- ja doosiandmed - üldinfo, asutuse andmed, doosiandmete mediaanväärtused - kohustuslikuks täitmiseks. Töölehed 1-11 - mediaanväärtuste ja kallibreeritud doosi arvutamiseks ning valimite korrektsuse kontrollimiseks, olles abivahendiks, mida asutus võib täita, kuid ei ole kohustuslik, kui kasutatakse muud meetodit. Viimane leht (Ripploend) on tehniliseks otstarbeks ning seda ei pea täitma. Värvikood: valgel taustal väljad - vabad tekstiväljad, mis peab täitma; hallil taustal väljad - ripploendist tuleb valida sobiva; rohelisel taustal väljad - automaatselt täituvad (ei pea ise midagi sisestama), sinisel taustal väljad - automaatselt täituvad mediaanväärtused, mis tuleb üle kanda vastavasse lahtrisse käesolevas üld- ja doosiandmete tabelis. Kui väljale sisestatav väärtus läheb punaseks, siis ei sobi sellise parameetriga patsient valimisse ja tuleb leida tema asemele valimisse sobiv patsient. Kui keskmise kaalu number läheb punaseks, siis see ei vasta valimi parameetritele, ning tuleb korrigeerida valimi vastavalt nõudmistele. Tavaradiograafia protseduuride korral tuleb üldtabelisse sisestada doospindala (DAP) kalibreeritud väärtused, mitte röntgenseadme või DAP-meetri inditseeritud DAPi-näidud Kalibreerimiskoefititsiendikorrektsuse eest vastutab meditsiinifüüsik
Tervishoiuteenuse osutaja: |  |  |  | Medicum Tervishoiuteenused AS
Andmete kogumise eest vastutava isiku nimi: |  |  |  | Peeter Sillakivi
Kontakt e-mail: |  |  |  | peeter.sillakivi@medicum.ee
DAP-näidiku kalibreerimise eest vastutava meditsiinifüüsika eksperdi nimi ja kontakt e-mail: |  |  |  | Kalle Kepler info@radexpert.eu
Rindkere röntgenülesvõte (seistes, PA). Iga röntgenseadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg. Valimi keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Pildiretseptori liik | Valimi keskmine kaal (kg) |  | Kalibreeritud doospindala (DAP) mediaanväärtus |  | Ühik | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku, kasutusel on muu ühik jne)
Seade 1 | Siemens Ysio Max, 28679, 2022 | digitaalne | 71.1 |  | 0.047239 |  | Gy*cm²
Seade 2 | Philips Digital Diagnost C90, 23860361, 2023 | digitaalne | 70.2 |  | 0.050544 |  | Gy*cm²
Seade 3 | Philips Digital Diagnost C90, 23860372, 2024 | digitaalne | 71.2 |  | 0.058117 |  | Gy*cm²
Seade 4
Seade 5
Nimmelülide röntgenülesvõte (seistes, AP). Iga röntgenseadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg. Valimi keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Pildiretseptori liik | Valimi keskmine kaal (kg) |  | Kalibreeritud doospindala (DAP) mediaanväärtus |  | Ühik | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku, kasutusel on muu ühik jne)
Seade 1 | Siemens Ysio Max, 28679, 2022 | digitaalne | 72.1 |  | 0.82746 |  | Gy*cm²
Seade 2 | Philips Digital Diagnost C90, 23860361, 2023 | digitaalne | 71.6 |  | 0.69878 |  | Gy*cm²
Seade 3 | Philips Digital Diagnost C90, 23860372, 2024 | digitaalne | 71.9 |  | 1.0458 |  | Gy*cm²
Seade 4
Seade 5
Nimmelülide röntgenülesvõte (seistes, LAT). Iga röntgenseadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg. Valimi keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Pildiretseptori liik | Valimi keskmine kaal (kg) |  | Kalibreeritud doospindala (DAP) mediaanväärtus |  | Ühik | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku, kasutusel on muu ühik jne)
Seade 1 | Siemens Ysio Max, 28679, 2022 | digitaalne | 72.1 |  | 1.4466 |  | Gy*cm²
Seade 2 | Philips Digital Diagnost C90, 23860361, 2023 | digitaalne | 71.6 |  | 1.225 |  | Gy*cm²
Seade 3 | Philips Digital Diagnost C90, 23860372, 2024 | digitaalne | 71.9 |  | 1.2957 |  | Gy*cm²
Seade 4
Seade 5
Mammogramm kraniokaudaal (CC) ja põikisuunas (MLO). Iga röntgenseadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) patsiendi doosid, kelle rinna paksus vastavas suunas jääb vahemikku 4.0 kuni 6.0 cm. Valimi keskmine rinnanäärme paksus peab olema 5.0 ± 0.5 cm
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Valimi keskmine rinnapaksus CC suunas (cm) | MGD - keskmine rinnanäärmedoos CC suunas (mGy) |  | Valimi keskmine rinnapaksus MLO suunas (cm) |  | MGD - keskmine rinnanäärmedoos MLO - põikisuunas (mGy) |  | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku jne)
Seade 1
Seade 2
Seade 3
Peaaju kompuutertomograafia natiivis. Iga seadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Kompuutertomograafia volumeetriline doosiindeks (CTDIvol) mediaanväärtus (mGy) |  |  | Doospikkus (DLP) mediaanväärtus (mGy*cm) |  |  |  | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku jne)
Seade 1 | GE Healthcare, Optima 520, CBDBG2100091HM, 2021 | 35.49 |  |  | 511.375
Seade 2
Seade 3
Peaaju- ja kaelaarterite kompuutertomograafia-angiograafia. Iga seadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg. Valimi keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Valimi keskmine kaal (kg) | Kompuutertomograafia volumeetriline doosiindeks (CTDIvol) mediaanväärtus (mGy) |  |  |  | Doospikkus (DLP) mediaanväärtus (mGy*cm) |  | Vastava fantoomi diameeter |  | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku jne)
Seade 1 | GE Healthcare, Optima 520, CBDBG2100091HM, 2021 | 72.6 | 9.889 |  |  |  | 352.2373 |  | 32cm
Seade 2
Seade 3
Kõhu ja vaagna kompuutertomograafia kontrastainega parenhümatoosses faasis. Iga seadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg. Valimi keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Valimi keskmine kaal (kg) | Kompuutertomograafia volumeetriline doosiindeks (CTDIvol) mediaanväärtus (mGy) |  |  |  | Doospikkus (DLP) mediaanväärtus (mGy*cm) |  |  | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku jne)
Seade 1 | GE Healthcare, Optima 520, CBDBG2100091HM, 2021 | 71.9 | 8.845 |  |  |  | 438.4
Seade 2
Seade 3
Kaela, rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia uuring kontrastainega. Iga seadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg. Valimi keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Valimi keskmine kaal (kg) | Kompuutertomograafia volumeetriline doosiindeks (CTDIvol) mediaanväärtus (mGy) |  |  |  | Doospikkus (DLP) mediaanväärtus (mGy*cm) |  |  | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku jne)
Seade 1 | GE Healthcare, Optima 520, CBDBG2100091HM, 2021 | 69.5 | 8.36 |  |  |  | 621.705
Seade 2
Seade 3
Rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia uuring kontrastainega. Iga seadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg. Valimi keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Valimi keskmine kaal (kg) | Kompuutertomograafia volumeetriline doosiindeks (CTDIvol) mediaanväärtus (mGy) |  |  |  | Doospikkus (DLP) mediaanväärtus (mGy*cm) |  |  | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku jne)
Seade 1 | GE Healthcare, Optima 520, CBDBG2100091HM, 2021 | 72.2 | 8.015 |  |  |  | 532.61
Seade 2
Seade 3
Kopsude kompuutertomograafia natiivis (madala kiirgusdoosiga). Iga seadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg. Valimi keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Valimi keskmine kaal (kg) | Kompuutertomograafia volumeetriline doosiindeks (CTDIvol) mediaanväärtus (mGy) |  |  |  | Doospikkus (DLP) mediaanväärtus (mGy*cm) |  |  | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku jne)
Seade 1 | GE Healthcare, Optima 520, CBDBG2100091HM, 2021 | 69.4 | 2.27 |  |  |  | 73.975
Seade 2
Seade 3
Koronarograafia. Iga röntgenseadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 65-95 kg. Valimi keskmine kaal peab jääma vahemikku 80 ± 3 kg
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Valimi keskmine kaal (kg) | Doospindala (DAP) mediaanväärtus |  | Ühik | Summaarne õhukerma referentspunktis (Kref) |  |  | Ühik | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku jne)
Seade 1
Seade 2
Koronaarangioplastika, esimene stenoos. Iga röntgenseadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 65-95 kg. Valimi keskmine kaal peab jääma vahemikku 80 ± 3 kg
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Valimi keskmine kaal (kg) | Doospindala (DAP) mediaanväärtus |  | Ühik | Summaarne õhukerma referentspunktis (Kref) |  |  | Ühik | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku jne)
Seade 1
Seade 2

## 1 Rö rindkere PA
Rindkere röntgenülesvõte (seistes, PA) NB! Iga röntgenseadme kohta vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg, keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
Seade 1 | Kalibreerimiskoefitsient: |  |  |  | 0.974
Patsient nr | Kaal (kg) | Rindkere PA Doospindala = DAP | Kalibreeritud doospindala (DAP) väärtus | Ühik
1 | 67 | 0.042 | 0.040908 | Gy*cm²
2 | 82 | 0.051 | 0.049674
3 | 78 | 0.044 | 0.042856
4 | 63 | 0.033 | 0.032142
5 | 77 | 0.05 | 0.0487
6 | 66 | 0.048 | 0.046752
7 | 72 | 0.049 | 0.047726
8 | 64 | 0.041 | 0.039934
9 | 70 | 0.052 | 0.050648
10 | 72 | 0.063 | 0.061362
| 71.1 | 0.0485 | 0.047239
Seade 2 | Kalibreerimiskoefitsient: |  |  |  | 0.936
Patsient nr | Kaal (kg) | Rindkere PA Doospindala = DAP | Kalibreeritud doospindala (DAP) väärtus | Ühik
1 | 75 | 0.048 | 0.044928 | Gy*cm²
2 | 78 | 0.066 | 0.061776
3 | 74 | 0.045 | 0.04212
4 | 72 | 0.062 | 0.058032
5 | 65 | 0.045 | 0.04212
6 | 65 | 0.031 | 0.029016
7 | 73 | 0.059 | 0.055224
8 | 77 | 0.064 | 0.059904
9 | 62 | 0.049 | 0.045864
10 | 61 | 0.063 | 0.058968
| 70.2 | 0.054 | 0.050544
Seade 3 | Kalibreerimiskoefitsient: |  |  |  | 0.945
Patsient nr | Kaal (kg) | Rindkere PA Doospindala = DAP | Kalibreeritud doospindala (DAP) väärtus | Ühik
1 | 71 | 0.037 | 0.034965 | Gy*cm²
2 | 60 | 0.035 | 0.033075
3 | 62 | 0.059 | 0.055755
4 | 74 | 0.072 | 0.06804
5 | 85 | 0.13 | 0.12285
6 | 72 | 0.052 | 0.04914
7 | 70 | 0.068 | 0.06426
8 | 70 | 0.064 | 0.06048
9 | 85 | 0.052 | 0.04914
10 | 63 | 0.071 | 0.067095
| 71.2 | 0.0615 | 0.058117
Seade 4 | Kalibreerimiskoefitsient:
Patsient nr | Kaal (kg) | Rindkere PA Doospindala = DAP | Kalibreeritud doospindala (DAP) väärtus | Ühik
1 |  |  | 0
2 |  |  | 0
3 |  |  | 0
4 |  |  | 0
5 |  |  | 0
6 |  |  | 0
7 |  |  | 0
8 |  |  | 0
9 |  |  | 0
10 |  |  | 0
| #DIV/0! | #NUM! | 0
Seade 5 | Kalibreerimiskoefitsient:
Patsient nr | Kaal (kg) | Rindkere PA Doospindala = DAP | Kalibreeritud doospindala (DAP) väärtus | Ühik
1 |  |  | 0
2 |  |  | 0
3 |  |  | 0
4 |  |  | 0
5 |  |  | 0
6 |  |  | 0
7 |  |  | 0
8 |  |  | 0
9 |  |  | 0
10 |  |  | 0
| #DIV/0! | #NUM! | 0

## 2 Rö nimmelülidest AP ja LAT
Nimmelülidest röntgenülesvõte (seistes) NB! Iga röntgenseadme kohta vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg, keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg AP ja LAT valimites võivad olla erinevad patsiendid
Seade 1 |  | Kalibreerimiskoefitsient: |  |  | 0.896
Patsient nr | Kaal (kg) | Nimme piirkond AP Doospindala = DAP | Kalibreeritud doospindala (DAP) | Ühik |  | Patsient nr | Kaal (kg) | Nimme piirkond LAT Doospindala = DAP | Kalibreeritud doospindala (DAP) | Ühik
1 | 75 | 1.467 | 1.3144 | Gy*cm² |  | 1 | 75 | 2.831 | 2.5366 | Gy*cm²
2 | 68 | 0.924 | 0.8279 |  |  | 2 | 68 | 1.725 | 1.5456
3 | 78 | 0.923 | 0.82701 |  |  | 3 | 78 | 1.514 | 1.3565
4 | 72 | 1.119 | 1.0026 |  |  | 4 | 72 | 2.036 | 1.8243
5 | 71 | 0.659 | 0.59046 |  |  | 5 | 71 | 1.469 | 1.3162
6 | 70 | 0.964 | 0.86374 |  |  | 6 | 70 | 1.749 | 1.5671
7 | 65 | 0.755 | 0.67648 |  |  | 7 | 65 | 1.343 | 1.2033
8 | 75 | 0.815 | 0.73024 |  |  | 8 | 75 | 1.336 | 1.1971
9 | 70 | 1.352 | 1.2114 |  |  | 9 | 70 | 1.715 | 1.5366
10 | 77 | 0.686 | 0.61466 |  |  | 10 | 77 | 1.325 | 1.1872
| 72.1 | 0.9235 | 0.82746 |  |  |  | 72.1 | 1.6145 | 1.4466
Seade 2 |  | Kalibreerimiskoefitsient: |  |  | 0.928
Patsient nr | Kaal (kg) | Nimme piirkond AP Doospindala = DAP | Kalibreeritud doospindala (DAP) | Ühik |  | Patsient nr | Kaal (kg) | Nimme piirkond LAT Doospindala = DAP | Kalibreeritud doospindala (DAP) | Ühik
1 | 81 | 1.096 | 1.0171 | Gy*cm² |  | 1 | 81 | 2.209 | 2.05 | Gy*cm²
2 | 68 | 0.661 | 0.61341 |  |  | 2 | 68 | 1.448 | 1.3437
3 | 60 | 0.641 | 0.59485 |  |  | 3 | 60 | 1.215 | 1.1275
4 | 80 | 3.455 | 3.2062 |  |  | 4 | 80 | 2.606 | 2.4184
5 | 74 | 0.632 | 0.5865 |  |  | 5 | 74 | 1.122 | 1.0412
6 | 71 | 0.845 | 0.78416 |  |  | 6 | 71 | 1.469 | 1.3632
7 | 61 | 0.481 | 0.44637 |  |  | 7 | 61 | 0.817 | 0.75818
8 | 70 | 1.219 | 1.1312 |  |  | 8 | 70 | 1.425 | 1.3224
9 | 84 | 2.257 | 2.0945 |  |  | 9 | 84 | 0.913 | 0.84726
10 | 67 | 0.409 | 0.37955 |  |  | 10 | 67 | 1.128 | 1.0468
| 71.6 | 0.753 | 0.69878 |  |  |  | 71.6 | 1.32 | 1.225
Seade 3 |  | Kalibreerimiskoefitsient: |  |  | 0.952
Patsient nr | Kaal (kg) | Nimme piirkond AP Doospindala = DAP | Kalibreeritud doospindala (DAP) | Ühik |  | Patsient nr | Kaal (kg) | Nimme piirkond LAT Doospindala = DAP | Kalibreeritud doospindala (DAP) | Ühik
1 | 69 | 0.546 | 0.51979 | Gy*cm² |  | 1 | 69 | 0.984 | 0.93677 | Gy*cm²
2 | 70 | 1.054 | 1.0034 |  |  | 2 | 70 | 1.166 | 1.11
3 | 55 | 1.354 | 1.289 |  |  | 3 | 55 | 1.443 | 1.3737
4 | 70 | 0.908 | 0.86442 |  |  | 4 | 70 | 1.98 | 1.885
5 | 62 | 0.42 | 0.39984 |  |  | 5 | 62 | 0.709 | 0.67497
6 | 79 | 1.38 | 1.3138 |  |  | 6 | 79 | 1.976 | 1.8812
7 | 83 | 1.767 | 1.6822 |  |  | 7 | 83 | 1.812 | 1.725
8 | 75 | 2.502 | 2.3819 |  |  | 8 | 75 | 1.539 | 1.4651
9 | 80 | 1.143 | 1.0881 |  |  | 9 | 80 | 1.279 | 1.2176
10 | 76 | 0.4 | 0.3808 |  |  | 10 | 76 | 0.799 | 0.76065
| 71.9 | 1.0985 | 1.0458 |  |  |  | 71.9 | 1.361 | 1.2957
Seade 4 |  | Kalibreerimiskoefitsient:
Patsient nr | Kaal (kg) | Nimme piirkond AP Doospindala = DAP | Kalibreeritud doospindala (DAP) | Ühik |  | Patsient nr | Kaal (kg) | Nimme piirkond LAT Doospindala = DAP | Kalibreeritud doospindala (DAP) | Ühik
1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
2 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
3 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 0
4 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 0
5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 0
6 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 0
7 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0
8 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 0
9 |  |  | 0 |  |  | 9 |  |  | 0
10 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0
| #DIV/0! | #NUM! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #NUM! | 0
Seade 5 |  | Kalibreerimiskoefitsient:
Patsient nr | Kaal (kg) | Nimme piirkond AP Doospindala = DAP | Kalibreeritud doospindala (DAP) | Ühik |  | Patsient nr | Kaal (kg) | Nimme piirkond LAT Doospindala = DAP | Kalibreeritud doospindala (DAP) | Ühik
1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
2 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
3 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 0
4 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 0
5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 0
6 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 0
7 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0
8 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 0
9 |  |  | 0 |  |  | 9 |  |  | 0
10 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0
| #DIV/0! | #NUM! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #NUM! | 0

## 3 Mammo CC ja MLO
Mammogramm NB! Iga röntgenseadme kohta vähemalt kümne (10) patsiendi doosid, kelle rinna paksus vastavas suunas jääb vahemikku 4.0 kuni 6.0 cm, keskmine peab olema 5.0 ± 0.5 cm CC ja MLO valimites võivad olla erinevad patsiendid
Seade 1 |  |  | Seade 1
Patsient nr | Rinna paksus (cm) CC | Mammo CC Keskmine rinnanäärme doos = MGD (mGy) | Patsient nr | Rinna paksus (cm) MLO | Mammo MLO Keskmine rinnanäärme doos = MGD (mGy)
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
4 |  |  | 4
5 |  |  | 5
6 |  |  | 6
7 |  |  | 7
8 |  |  | 8
9 |  |  | 9
10 |  |  | 10
| #DIV/0! | #NUM! |  | #DIV/0! | #NUM!
Seade 2 |  |  | Seade 2
Patsient nr | Rinna paksus (cm) CC | Mammo CC Keskmine rinnanäärme doos = MGD (mGy) | Patsient nr | Rinna paksus (cm) MLO | Mammo MLO Keskmine rinnanäärme doos = MGD (mGy)
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
4 |  |  | 4
5 |  |  | 5
6 |  |  | 6
7 |  |  | 7
8 |  |  | 8
9 |  |  | 9
10 |  |  | 10
| #DIV/0! | #NUM! |  | #DIV/0! | #NUM!
Seade 3 |  |  | Seade 3
Patsient nr | Rinna paksus (cm) CC | Mammo CC Keskmine rinnanäärme doos = MGD (mGy) | Patsient nr | Rinna paksus (cm) MLO | Mammo MLO Keskmine rinnanäärme doos = MGD (mGy)
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
4 |  |  | 4
5 |  |  | 5
6 |  |  | 6
7 |  |  | 7
8 |  |  | 8
9 |  |  | 9
10 |  |  | 10
| #DIV/0! | #NUM! |  | #DIV/0! | #NUM!
Seade 4 |  |  | Seade 4
Patsient nr | Rinna paksus (cm) CC | Mammo CC Keskmine rinnanäärme doos = MGD (mGy) | Patsient nr | Rinna paksus (cm) MLO | Mammo MLO Keskmine rinnanäärme doos = MGD (mGy)
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
4 |  |  | 4
5 |  |  | 5
6 |  |  | 6
7 |  |  | 7
8 |  |  | 8
9 |  |  | 9
10 |  |  | 10
| #DIV/0! | #NUM! |  | #DIV/0! | #NUM!
Seade 5 |  |  | Seade 5
Patsient nr | Rinna paksus (cm) CC | Mammo CC Keskmine rinnanäärme doos = MGD (mGy) | Patsient nr | Rinna paksus (cm) MLO | Mammo MLO Keskmine rinnanäärme doos = MGD (mGy)
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
4 |  |  | 4
5 |  |  | 5
6 |  |  | 6
7 |  |  | 7
8 |  |  | 8
9 |  |  | 9
10 |  |  | 10
| #DIV/0! | #NUM! |  | #DIV/0! | #NUM!

## 4 Peaaju KT natiivis
Peaaju kompuutertomograafia natiivis NB! Iga seadme kohta vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid
Seade 1
Patsient nr | CTDIvol mGy | DLP mGy*cm
1 | 33 | 484.39
2 | 42.04 | 701.48
3 | 44.4 | 763.74
4 | 34.98 | 511.99
5 | 39.72 | 429.82
6 | 30.86 | 510.76
7 | 29.99 | 436.92
8 | 41.64 | 701.05
9 | 33.07 | 503.01
10 | 36 | 549.96
| 35.49 | 511.375
Seade 2
Patsient nr | CTDIvol mGy | DLP mGy*cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #NUM! | #NUM!
Seade 3
Patsient nr | CTDIvol mGy | DLP mGy*cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #NUM! | #NUM!
Seade 4
Patsient nr | CTDIvol mGy | DLP mGy*cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #NUM! | #NUM!

## 5 Peaaju- ja kaelaarterite KT
Peaaju- ja kaelaarterite kompuutertomograafia-angiograafia NB! Iga seadme kohta vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg, keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
Seade 1
Patsient nr | Kaal (kg) | CTDIvol mGy | DLP mGy*cm
1 | 75 | 9.9638 | 346.4674
2 | 70 | 9.769 | 352.2554
3 | 72 | 9.8143 | 352.2192
4 | 61 | 9.0172 | 335.3306
5 | 84 | 11.6123 | 463.7047
6 | 75 | 10.0861 | 370.5118
7 | 75 | 10.2717 | 387.6359
8 | 80 | 10.8922 | 445.2083
9 | 71 | 9.6105 | 345.9149
10 | 63 | 9.7328 | 330.8696
| 72.6 | 9.889 | 352.2373
Seade 2
Patsient nr | Kaal (kg) | CTDIvol mGy | DLP mGy*cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! | #NUM!
Seade 3
Patsient nr | Kaal (kg) | CTDIvol mGy | DLP mGy*cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! | #NUM!

## 6 Kõhu ja vaagna KT kontrastiga
Kõhu ja vaagna kompuutertomograafia kontrastainega parenhümatoosses faasis NB! Iga seadme kohta vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg, keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
Seade 1
Patsient nr | Kaal (kg) | CTDIvol mGy | DLP mGy*cm
1 | 83 | 10.48 | 495.13
2 | 66 | 8.48 | 390.63
3 | 65 | 11.02 | 509.5
4 | 75 | 7.66 | 352.46
5 | 84 | 8.71 | 437.21
6 | 69 | 9.72 | 457.25
7 | 57 | 4.98 | 225.07
8 | 68 | 7.49 | 338.52
9 | 77 | 8.98 | 439.59
10 | 75 | 13.01 | 594.14
| 71.9 | 8.845 | 438.4
Seade 2
Patsient nr | Kaal (kg) | CTDIvol mGy | DLP mGy*cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! | #NUM!
Seade 3
Patsient nr | Kaal (kg) | CTDIvol mGy | DLP mGy*cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! | #NUM!

## 7 Kael-rindkere-kõht-vaagen KT
Kaela, rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia uuring kontrastainega NB! Iga seadme kohta vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg, keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
Seade 1
Patsient nr | Kaal (kg) | CTDIvol mGy | DLP mGy*cm
1 | 60 | 4.34 | 321.05
2 | 65 | 6.65 | 506.48
3 | 67 | 5.43 | 482.88
4 | 85 | 9.2 | 807.95
5 | 65 | 7.52 | 511.62
6 | 68 | 9.47 | 731.79
7 | 67 | 9.91 | 751.71
8 | 60 | 4.44 | 355.95
9 | 76 | 10.33 | 916.06
10 | 82 | 11.84 | 877.29
| 69.5 | 8.36 | 621.705
Seade 2
Patsient nr | Kaal (kg) | CTDIvol mGy | DLP mGy*cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! | #NUM!
Seade 3
Patsient nr | Kaal (kg) | CTDIvol mGy | DLP mGy*cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! | #NUM!

## 8 Rindkere-kõht-vaagen KT
Rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia uuring kontrastainega NB! Iga seadme kohta vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg, keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
Seade 1
Patsient nr | Kaal (kg) | CTDIvol mGy | DLP mGy*cm
1 | 70 | 7 | 494.36
2 | 85 | 15.07 | 967.23
3 | 81 | 8.89 | 658.62
4 | 68 | 7.81 | 495.81
5 | 68 | 6.58 | 500.58
6 | 76 | 8.69 | 564.64
7 | 63 | 5.8 | 363.61
8 | 77 | 8.22 | 634.99
9 | 70 | 9.09 | 622.34
10 | 64 | 5.5 | 371.82
| 72.2 | 8.015 | 532.61
Seade 2
Patsient nr | Kaal (kg) | CTDIvol mGy | DLP mGy*cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! | #NUM!
Seade 3
Patsient nr | Kaal (kg) | CTDIvol mGy | DLP mGy*cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! | #NUM!

## 9 Kopsude KT natiivis
Kopsude kompuutertomograafia natiivis (madala kiirgusdoosiga) NB! Iga seadme kohta vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg, keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
Seade 1
Patsient nr | Kaal (kg) | CTDIvol mGy | DLP mGy*cm
1 | 80 | 2.43 | 71.53
2 | 75 | 2.86 | 84.6
3 | 85 | 3.43 | 117.62
4 | 60 | 2.15 | 75.88
5 | 64 | 2.39 | 81.85
6 | 70 | 1.59 | 51.03
7 | 83 | 2.97 | 91.43
8 | 58 | 1.9 | 72.07
9 | 64 | 1.77 | 70.23
10 | 55 | 1.81 | 64.12
| 69.4 | 2.27 | 73.975
Seade 2
Patsient nr | Kaal (kg) | CTDIvol mGy | DLP mGy*cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! | #NUM!
Seade 3
Patsient nr | Kaal (kg) | CTDIvol mGy | DLP mGy*cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! | #NUM!

## 10 Koronarograafia
Koronarograafia NB! Iga röntgenseadme kohta vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 65-95 kg, keskmine kaal peab jääma vahemikku 80 ± 3 kg
Seade 1
Patsient nr | Kaal (kg) | Doospindala = DAP | Ühik | Summaarne õhukerma referentspunktis Kref | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! |  | #NUM!
Seade 2
Patsient nr | Kaal (kg) | Doospindala = DAP | Ühik | Summaarne õhukerma referentspunktis Kref | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! |  | #NUM!

## 11 Koronaarangioplastika
Koronaarangioplastika, esimene stenoos NB! Iga röntgenseadme kohta vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 65-95 kg, keskmine kaal peab jääma vahemikku 80 ± 3 kg
Seade 1
Patsient nr | Kaal (kg) | Doospindala = DAP | Ühik | Summaarne õhukerma referentspunktis Kref | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! |  | #NUM!
Seade 2
Patsient nr | Kaal (kg) | Doospindala = DAP | Ühik | Summaarne õhukerma referentspunktis Kref | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! |  | #NUM!

## Ripploend
Pildiretseptor | Ühik K | Ühik DAP | Fantoomi diameeter
fosfoorplaat | Gy | mGy*cm² | 16cm
digitaalne | mGy | μGy*m² | 32cm
| μGy | Gy*cm²