Joogivee kontrolli kava aastateks 2023-2027

Sotsiaalministri 24.09.2019. a määrus nr 61

Joogivee käitleja:  Elva Vallavalitsus, 77000170, Kesk tn 32, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond, tel: 730 9880, elva@elva.ee

Ühisveevärgi asukoht: Valguta Lasteaed-Algkooli ühisveevärk, Valguta küla, Elva vald, Tartumaa

Puurkaevu(de) andmed:  Valguta Lasteaed-Algkooli puurkaev

- Katastri number: 6767

- Veekiht, sügavus: D2, 84 m

Käideldava vee kogus ööpäevas:  3,00 m³/d,                                                           tarbijate arv: 70

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: Valguta Lasteaed-Algkooli söökla,  aprill

- süvakontrollil: Valguta Lasteaed-Algkooli söökla,  tehtud osaliselt aprill  2021. a, järgmine aprill 2023

- Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus: Tavakontroll 1x1 a; süva 1x 10 a jooksul

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |
| --- | --- |

|  | Tehtud süva/a. | 2023. a | 2024. a | 2025 a | 2026. a | 2027. a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavakontrolli analüüsid: |  |  |  |  |  |  |
| Coli-laadsed bakterid |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Escherichia coli |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kolooniate arv 22°C |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Enterokokid |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Värvus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hägusus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lõhn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maitse |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pH |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrijuhtivus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raud |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Süvakontrolli analüüsid: |  |  |  |  |  |  |
| Mangaan | 2016 | 1 | - | - | - | - |
| Alumiinium | ei ole tehtud | 1 | - | - | - | - |
| Ammoonium | 2011 | 1 | - | - | - | - |
| Kloriid | ei ole tehtud | 1 | - | - | - | - |
| Sulfaat | 2018 | 1 |  | - | - | - |
| Nitraat | 2017 | 1 | - | - | - | - |
| Nitrit | 2017 | 1 | - | - | - | - |
| Naatrium | 2018 | 1 | - | - | - | - |
| Oksüdeeritavus | 2018 | 1 | - | - | - | - |
| Boor | ei ole tehtud | 1 | - | - | - | - |
| Fluoriid | ei ole tehtud | 1 | - | - | - | - |
| Antimon | 2021 | - | - | - | - | - |
| Arseen | 2021 | - | - | - | - | - |
| Kaadmium | 2021 | - | - | - | - | - |
| Kroom | 2021 | - | - | - | - | - |
| Nikkel | 2021 | - | - | - | - | - |
| Elavhõbe | 2021 | - | - | - | - | - |
| Vask | 2021 | - | - | - | - | - |
| Tsüaniid | 2021 | - | - | - | - | - |
| Plii | 2021 | - | - | - | - | - |
| Seleen | 2021 | - | - | - | - | - |
| Pestitsiidid | 2010 | 1 | - | - | - | - |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 2012 | 1 | - | - | - | - |
| Benso(a)püreen | 2012 | 1 | - | - | - | - |
| Benseen | 2021 | - | - | - | - | - |
| 1,2-dikloroetaan | 2021 | - | - | - | - | - |
| Tetrakloroeteen ja Trikloroeteen | 2021 | - | - | - | - | - |
| Trihalometaanide summa | 2021 | - | - | - | - | - |
| Radioloogilised näitajad | Tehtud 16.04.2012 |  |  |  |  |  |

Koostas: Kaire Müür, haldusjuht                                                Kooskõlastaja: Tiia Luht

SA Elva Teenused                                                                                 osakonnajuhataja

Tel: +372 5035134

/allkirjastatud digitaalselt/                                                                     /allkirjastatud digitaalselt/

(nimi, allkiri, kuupäev)                                                                                         (nimi, allkiri, kuupäev)

28.03.2023