**Liidia Vassiljeva**

**Juhtivinspektor**

**Päästeamet**

**Põhja Päästekeskus**

**Ohutusjärelvalve Büroo**

**Erika 3**

**Tallinn**

**11.02.2019.a.**

**Vastuskiri PAIKVAATLUSE PROTOKOLLILE HALDUSMENETLUSES nr 7.2-5.2/3559-3**

AS Hotell Stroomi vastuskiri paikvaatluse protokollile nr 7.2-5.2/3559-3 Nelijärve Puhkekeskuse hoonetes ja territooriumil, aadressil Nelijärve 4, Aegviidu alev, Anija vald, 74501 Harjumaa teatame alljärgnevat:

**Peamaja-restoran**:

1. Prügikonteinerid ei asu ohutus kauguses hoone välisseinas olevast avast (aknad, uks) – täidetud 10.02.2019

**Järvemaja**

86) II-korrusel puuduvad tulekustutid - täidetud 10.02.2019

**Rannamaja**

100) Osad tulekustutid ei ole nõuetekohaselt paigaldatud. Ei ole nähtaval kohal – täidetud 10.02.2019

Lugupidamisega

Reet Purre

Tegevdirektor

AS Hotell Stroomi

Randla 11

Tallinn

[neli@nelijarve.ee](mailto:neli@nelijarve.ee)

Tel. 5646 7733