**Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2029**

Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a määrus nr 61

Joogivee käitleja: AS Mäo Invest

Veevärgi asukoht: Mäo küla, Paide linn, Järvamaa

Puurkaevu andmed:

katastri number**:** 10149

passi number: -

sügavus**:** 55m

Käideldava vee kogus ööpäevas: 22m3 (8000m3/aastas) Tarbijaid: 300

Proovivõtu koht ja aeg: **Sämmi Grilli** **köögikraan**

* tavakontrollil: mai, november
* süvakontrollil: november

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Kvaliteedinäitaja** |  | **Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg** |
| **2024. a** | **2025. a** | **2026. a** | **2027. a** | **2028. a** | **2029. a** |
| **Tavakontrolli näitajad**  |  |  |  |  |  |  |
| Värvus  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elektrijuhtivus  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *Escherichia coli* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lõhn  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Raud | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| pH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maitse  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kolooniate arv 22 ˚C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Coli-laadsed bakterid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hägusus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Soole enterokokid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Süvakontrolli näitajad** **(1 kord 6 aasta jooksul)****viimane 2014** |  |  |  |  |  |  |
| Indikaatorid |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium | 1 |  |  |  |  |  |
| Ammoonium | 1 |  |  |  |  |  |
| Kloriid  | 1 |  |  |  |  |  |
| Mangaan  | 1 |  |  |  |  |  |
| Naatrium  | 1 |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus | 1 |  |  |  |  |  |
| Sulfaat | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Keemilised näitajad |  |  |  |  |  |  |
| Antimon | 1 |  |  |  |  |  |
| Arseen | 1 |  |  |  |  |  |
| Benseen | 1 |  |  |  |  |  |
| Benso(a)püreen ja PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 1 |  |  |  |  |  |
| Bisfenool A | 1 |  |  |  |  |  |
| Boor  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan  | 1 |  |  |  |  |  |
| Elavhõbe | 1 |  |  |  |  |  |
| Fluoriid | 1 |  |  |  |  |  |
| Kaadmium | 1 |  |  |  |  |  |
| Kroom | 1 |  |  |  |  |  |
| Nikkel  | 1 |  |  |  |  |  |
| Nitraat | 1 |  |  |  |  |  |
| Nitrit | 1 |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidid | 1 |  |  |  |  |  |
| Plii | 1 |  |  |  |  |  |
| Seleen | 1 |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen  | 1 |  |  |  |  |  |
| Trihalometaanide summa | 1 |  |  |  |  |  |
| Tsüaniid | 1 |  |  |  |  |  |
| Uraan | 1 |  |  |  |  |  |
| Vask | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Koostas: Enno Vaab, 14.03.2024.a. (nimi, allkiri, kuupäev)Kooskõlastaja: (nimi, allkiri, kuupäev) |  |