|  |
| --- |
|  |
| Maire Koppel MTÜ Iseseisev Elu info@iseseisev-elu.ee Peetri tn 28 Tartu linn, Tartumaa 50303  |  | Teie 28.11.2024 nr 9.3-2/24/12327-1  |
| Meie 04.12.2024 nr 9.3-2/24/12327-2  |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt Mittetulundusühing Iseseisev Elu |  |  |
| **MTÜ Iseseisev Elu** (registrikood **80001775**; aadress Peetri tn 28, Tartu linn, Tartumaa 50303; telefon (+372) **7403 403**; e-post **info@iseseisev-elu.ee**) esindaja **Maire Koppel** esitas taotluse terviseohutuse hinnangu väljastamiseks igapäevaelu toetamise teenusele. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[x]  hinnangu taotlus; [ ]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[ ]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[ ]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: MTÜ Iseseisev Elu Objekti aadress: Ilmatsalu 5, Tartu linn (B korpus, I ja II korrus)Ametniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 04.12.2024 kell 10:05 kuni 10:20 Kontrolli juures viibis Kadri Koppel, teenuste juht, tel 5697 1997KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah - [ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Ehitisregistri andmetel on hoone olemas. [ ]  ei - Hoonesse sissepääsul ja hoones sees ei ole arvestatud liikumispuuetega inimestega, puudub lift korruste vaheliseks liikumiseks ja inva nõuetele vastav tualettruum.Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud dokument – Inspecta Estonia OÜ valgustustiheduse mõõtmise katseprotokoll nr 213-24-0272, 28.10.2024. [ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Ei kontrollitud. Ehitisregistri andmetel hoones ei ole sundventilatsiooni.Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Ei kontrollitud.Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud dokument – OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse analüüsiakt TA24006129, 24.10.2024. [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Teenuse osutamise ruumid: hoone B korpuses I korrusel ruum nr 134 (suur õppeklass) ja II korrusel ruum nr 245 (päevakeskus). Teenuse osutamine toimub päevasel ajal ja planeeritud kohtade arv 25. Teenus sisaldab individuaalseid tugitegevusi nagu motiveerimine, abistamine, juhendamine, nõustamine, õpetamine, planeerimine, analüüsimine kui ka rühmatööd. Mõlema ruumide aknad olid avatavad ja akende ees vastavad katted. Mõlemal korrusel oli olemas 2 tualettruumi kahe ühekohalise kabiiniga ja valamutega. Valamute juures oli kõikide klientidele kasutada 1 käterätt, mida vahetati korra päevas. Soe kraanivesi ja pesuvahend käte pesemiseks oli olemas. Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Ei kontrollitud.Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Töötajaid kokku 19 ja kõigi tervisetõendid olid olemas. [ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Märkused/taotlused: **Tualettruumis tagada klientidele hügieeniline käte kuivatamine - ühekordne paber või igale kliendile oma käterätik.**Lõppjäreldus:[x]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [ ]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Janne Nurmevaneminspektor (keskkonnatervis) | Maire KoppelTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)