|  |
| --- |
|  |
| Kristi Peegel Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing MTÜ kristi@diabeedikool.ee Liimi 1, Tallinn  |  | Teie 08.02.2024 nr 9.3-2/24/1590-1  |
| Meie 19.03.2024 nr 9.3-2/24/1590-3  |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing (Kääriku spordikeskus) |  |  |
| **Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing MTÜ**  (isiku-/registrikood **80295274**; elu-/asukoha aadress Liimi 1, Tallinn; telefon (+372) **5116492**; e-post **kristi@diabeedikool.ee**) esindaja **Kristi Peegel** esitas taotluse hinnangu väljastamiseks ajutisele lapsehoiuteenusele asukoha aadressiga Kääriku Spordikeskus (Kääriku 67309, Otepää vald). Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[x]  hinnangu taotlus; [ ]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Kääriku Spordikeskuse majutushoone (hostel)Objekti aadress: Kääriku 67309, Otepää valdAmetniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 19.03.2024 kell 13:20 kuni 14:05Kontrolli juures viibis Marju Värton, MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu Tartu Kontori juhataja, tel 5112969 ja Heiki Ehte, Tehvandi Spordikeskus SA tegevjuht KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah - [ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - Esitati dokument: Inspecta Estonia OÜ, katseprotokolli nr 213-17-165 katsetulemused, 06.06.2017.Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - Esitati dokument: Majatehnik OÜ Katselabor, ventilatsioonisüsteemide mõõdistuspass, töö number 154-17, 07.06.2017.Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - Esitati dokument: Majatehnik OÜ Katselabor, ventilatsioonisüsteemide mõõdistuspass, töö number 154-17, 07.06.2017.Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - Esitati dokument: OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, TA24000881, 19.03.2024Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - Ajutine ööpäevaringne lapsehoiuteenuse osutamine suvisel ajal. Planeeritud inimeste arv kokku 150 kahe vahetuse peale. Esimene vahetus on pereliikmetega. Laste vanus varieerub alates 3a kuni 18a. Kuni 8a lastega on kaasas pereliige. Laste majutus Kääriku Spordikeskuse hostelis, mis mahutab 150 inimest. Hosteli toad on 4-kohalised, 2-kohalised ja 1-kohalised. Nelja kohalistes tubades puudub tualettruum, vaid tualettruum eraldi koridoris ühiskasutuses. Lisaks olemas inva tualettruum.Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Toitlustus toimub eraldi majas, toit valmistatakse kohapeal ja söögisaal mahutab 150 inimest + väliterass suvisel ajal. Söögisaali ühes sissepääsus olemas kätepesuks 2 valamut. Teise sisspääsu lähedal olemas tualettruumid kätepesuks.Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - Lapsed jaotatakse rühmadesse, 1 rühm on 20 last ja neile ettenähtud 5 järelevaatajat.Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Lõppjäreldus:[x]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [ ]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Janne Nurmevaneminspektor (keskkonnatervis) | Kristi PeegelTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)