| Laimi Stallmeister Tartu Lasteaed Kivike laimi.stallmeister@tartu.ee Kivi tn 44, Tartu 51009 Tartu maakond |  | Teie 03.09.2025 nr 9.3-2/25/6855-1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Meie 08.09.2025 nr 9.3-2/25/6855-2 |
| Haridusasutuse objekti vastavuse kontrollakt Tartu Lasteaed Kivikese lastehoid |  |  |
| Tartu Lasteaed Kivike (registrikood 75007118; aadress Kivi tn 44, Tartu, 51009 Tartu maakond; telefon +372 59008595; e-post kivike@tartu.ee) esindaja Laimi Stallmeister esitas taotluse olemasoleva hinnangu muutmise taotluse lastehoiule. Kontrolli alus: ☒ alusharidusseadus § 48 lg 4; ☐ hinnangu taotlus koolile; ☐ hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele; ☒ olemasoleva hinnangu muutmise taotlus. ☐ Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin. Kontrollitakse: ☒ maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus,4; ☒ nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1; ☒ nõuded päevakavale1; ☐ nõuded õppekorraldusele; ☐ nõuded toitlustamisele; ☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused1,5; ☐ ventilatsiooni mõõtmistulemused1,6; ☐ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused; ☒ joogivee analüüsi tulemus2; ☒ töötajate tervisetõendid8; ☐ Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin. Kontrollitava objekti andmed: Objekti kirjeldus: Tartu Lasteaed Kivike – Kivikese lastehoid Objekti aadress: Kompanii 1c, Tartu linn (II korrus) Ametniku andmed: Janne Heinsaar, vaneminspektor, tel 53410225 Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 08.09.2025 kell 11:00 kuni 12:00 ja 15.09.2025 kell 12:00 kuni 12:20 Kontrolli juures viibis Laimi Stallmeister, direktor ja Piret Joonas, juhiabi KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD: Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. ☒ jah - lastehoiul enda õueala puudub. Kasutatakse ümbruskonnas asuvaid mänguväljakuid: Kaubamaja mänguväljak 330 m, Toomemäe mänguväljak 390 m, Kivikese Lasteaia mänguväljak, botaanikaaed 450 m. Lähedal asuv mürarikkaks allikaks on Raekoja plats. ☐ ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele. ☒ jah - Ehitisregistri andmetel on hoonel kehtiv kasutusluba. ☐ ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele. ☒ jah - Valgustuse mõõdistused viis läbi Powtec OÜ, registrikood 11004751 – 01.08.2022 (mõõteprotokoll nr. 2208044/1). ☐ ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele. ☐ jah - ☐ ei - Ruumides puuduv sundventilatsioon. Müratase vastab kehtestatud nõuetele. ☐ jah - ☐ ei - Hoones puuduvad müra tekitavad tehnoseadmed. Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele. ☒ jah - esitatud dokument: Terviseamet Tartu Terviseohutuslabor vee analüüsi protokolli nr TL2022/V2216B (25.07.2022). ☐ ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele. ☒ jah – Planeeritud 3 lastehoiu rühma, kogupinnaga 162 m2, eraldi tualettruum (4 kabiini, 4 kätepesu valamut, lisaks üks täiskasvanu kõrgusel ja alusvanniga dušinurk), kööginurk, garderoobi osa koridoris. Tualettruum on kõigi 3 rühma peale ühine. Ruumid olid vastavalt sisustatud. Rühmade mängu- ja magamisruumide pindalad: I rühm – 65.9 m2 (plaanil olevad ruumid nr 30, 31 ja 35). Planeeritud laste arv 15. II rühm –67,1 m2 (plaanil ruumid nr 32, 33, 34 ja 41). Planeeritud laste arv 15. III rühm – 41,3 m2 (plaanil ruumid nr 37 ja 38). Planeeritud laste arv 10. ☐ ei - Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele. ☐ jah - ☐ ei - Ei kontrollitud. Toit valmistatakse Tartu Lasteaed Kivike majas. Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele. ☒ jah – Esitatud 7 töötaja tervisetõendid. ☐ ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin. Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin. Lõppjäreldus: ☒ Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. ☐ Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused. |  |  |
| (allkirjastatud digitaalselt) Janne Heinsaar vaneminspektor (keskkonnatervis) |  |  |

1Vabariigi Valitsuse 26.06.2025 määrus nr 47 „Lastehoiu ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõuded“;

2sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

3 nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;

# 4 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

# 5 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

# 6EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017.