**TAOTLUS**

**KOOSKÕLASTADA TEHNOVÕRGU JA -RAJATISE PROJEKT**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET** |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Valge 4, 11413 Tallinn |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse nimi |  Enersense AS |
| Registri- või isikukood |  114445550 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  Lõõtsa 12, Tallinn, Eesti |
| Kontaktaadress |  Mõigu 3, Tallinn, Eesti |
| Telefon |  5547836 |
| E-post |  Sander.kotter@enersense.com |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt, tehniliste tingimuste või nõuete taotlus) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |  |  |
| Ehitusprojekt | Urva liitumine madalpingel, Saula küla, Kose vald, Harju maakond  | LC1482 IP7254 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2. Objekti asukoht** (maakond, vald, küla, tee nr, nimetus, asukoht teel (km -vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid) |
| Riigitee 11705 km 2.571 |
|   |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| Urva kinnistule on planeeritud elektriliitumine. Võrgu võimsuse ning töökindluse parendamiseks rekonstrueeritakse Klaasmeister I:KOS fiidri õhuliini lõik mastist M16 kuni mastini M30. Olemasolev paljasliin AS-50 vahetatakse kaetud juhtme BLL-99 vastu. Toimub ristumine riigiteega nr 11705. Planeeritud tööde teostamise aeg teadmata (töö läheb hankesse). |
|   |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja –rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| Jaotusvõrgu infrastruktuuri arendamine, võrgu võimsuse ning töökindluse tõstmine |
|  |
| **5. Eelnevad kooskõlastused teistelt Transpordiameti osakondadelt** |
|   |
|  |
|  Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Sander Kotter |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** |  /allkirjastatud digitaalselt/ |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | 12.08.2024 |