JOOGIVEE KONTROLLI KAVA AASTATEKS 2024 - 2028

Sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määrus nr 82 (RTL 2001, 100, 1369)

#### Joogivee käitleja: Swedest Motel Group OÜ

Juriidiline aadress:  Elbiku küla, Lääne – Nigula vald, Lääne maakond

Kontaktandmed: roosta@roosta.ee

Puurkaevu katastri number: 13766

Joogivee tavakontrolli käigus uuritavad näitajad:, värvus, elektrijuhtivus, pH, lõhn, maitse, hägusus, Escherichia coli, coli-laadsed bakterid. kolooniate arv 22°C

Süvakontrolli käigus uuritavad näitajad:

ammoonium, raud, kloriid, sulfaat, mangaan, naatrium, oksüdeeritavus, fluoriid, boor, nitraat, nitrit, elavhõbe, kaadmium, kroom, nikkel, plii, seleen, tsüaniid, vask, alumiinium, antimon, arseen, polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH), sh  benso(a)püreen, benseen, 1,2-dikloroetaan, tri- ja tetrakloroeteen ning trihalometaanid, pestitsiidid

| Jrk Nr | Ühisveevärgi asukoht | Proovivõtu koht | Käidel- dav vee kogus ööpäevas | Püsitar- bijate arv | Tavakontrolli läbiviimise aeg (joogivesi) |  |  |  |  | Süva kontrolli aeg (joogivesi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2026 |
| 1. | Elbiku küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Roosta Puhkeküla | 18,66 m³ |  | november | november | november | november | november | november |

Koostaja: Jaanus Treial 								                    Koostamise kuupäev: 5.03.2024

Kooskõlastatud: Terviseamet, Lääne regionaalosakond, Läänemaa esindus

Kooskõlastaja:

Allkiri: