**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **MAANTEEAMET** | | | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 10916, Teelise 4 | | | | |
|  | | |  | | | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | ENERSENSE AS | | | | |
| Registri- või isikukood | | | 11445550 | | | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Lõõtsa 12, Tallinn Harju maakond 11415 Tallinn | | | | |
| Kontaktaadress | | | Lootuse tn 6 Õssu küla, Kambja vald Tartu maakond, 61713 | | | | |
| Telefon | | | +372 59194472 | | | | |
| E-post | | | Mariliis.kartau@enersense.com | | | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |  |  |
| Ehitusprojekt | | Side põik 1a kinnistu liitumine elektrivõrguga, Haage küla, Tartu vald | | | | LC1661 |  |  |
| **2. Objekti asukoht** | | | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Tartu maakond, Tartu vald, Haage küla | | | | | | | | |
| Riigitee nr , nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | | | |
| Teemaal ristumine riigitee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme tee T11, 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme tee, 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme tee, km 3,57 km | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | | | |
| 0,4 kV maakaabli ja liitumiskilbi paigaldus. Transpordiameti maale paigaldatakse kaabel kinnisel meetodil. | | | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja –rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Maanteeameti osakondadelt** | | | | | | | | |
| Eelnevalt on kooskõlastatud sarnase lahendusega elektrivõrguprojekt koodiga LR3011. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**Maanteeameti juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Mariliis Kartau | | | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | |  | | | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 14.08.2024 | | | | | |