## Balbiino vee kontrollikava
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud | AS Balbiino 10009159 Viljandi mnt 26, 11217, Tallinn Tel 6515900 info@balbiino.ee Vee erikasutusluba nr L.VV/329184, Kehtiv kuni 31.12.2042
Terviseameti Põhja regionaalosakond
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril
Vastavalt veeseaduse § 87 lg 4 p 2 esitab joogivee käitleja Terviseametile joogivee kontrolli kava täitmise andmed ja järelevalveametniku nõudel katseprotokollide koopiad või väljavõttena andmebaasist uuringuandmed üks kord kvartalis kirjalikult või digitaalselt.
Kontrolli kava 2024 – 2029 .a.
Käitleja: | BALBIINO AS
Veevärk: | Viljandi mnt 26, 11217, Tallinn
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 100 m3
Tarbijate arv: | 250 in
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tavakontroll
Proovivõtukoht: Balbiino AS , Viljandi mnt 26
Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta)
Näitajad | 02.2024; 11.2024 | 02.2025; 11.2025 | 02.2026; 11.2026 | 02.2027; 11.2027 | 02.2028; 11.2028 | 02.2029; 11.2029 | Kokku proove 6 a. jooksul
Värvus
Elektrijuhtivus
pH
Lõhn
Maitse
Hägusus
Escherichia coli
Coli-laadsed bakterid
Soole enterokokid
Kolooniate arv 22°C
Raud
Mangaan
Kokku proove 1 a. jooksul | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
Süvakontroll
Proovivõtukoht: Balbiino AS , Viljandi mnt 26
Süvakontrolli minimaalne proovide sagedus (1 x 6 a jooksul )
Viimane: | 2019.a.
Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta)
Näitajad | 04.2025
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli
Soole enterokokid
II. Keemilised näitajad
Antimon
Arseen
Benseen
Benso(a)püreen
Boor
1,2 dikloroetaan
Elavhõbe
Fluoriid
Kaadmium
Kroom
Nikkel
Nitraat
Nitrit
Pestitsiidide summa
Plii
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
Seleen
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
Trihalometaanide summa
Tsüaniidid
Vask
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium
Ammoonium
Elektrijuhtivus
Kloriid
Mangaan
Naatrium
Oksüdeeritavus
Raud
Sulfaat
pH
Hägusus
Maitse
Lõhn
Värvus
Kolooniate arv 22°C
Coli-laadsed bakterid
Kokku proove 1 a. jooksul | 1
Radioloogilised näitajad
Proovide sagedus 1 kord 10 a. jooksul
Viimane | 04.2022
Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta)
Efektiivdoos | 04.2032
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500, e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri): | Laborijuhataja Tiina Süld
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril | 2024-02-05