## Sheet1
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud | Arkaadia Halduse AS, reg.kood 10257154, Mehaanika tn 12 Tallinn Harju maakond, tel.6108500, e-mail info@arkaadia.ee, vee erikasutusluba nr.L.VV/331509, kehtivusaeg 01.10.2018-31.12.2042
Terviseameti Põhja regionaalosakond
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril
Vastavalt veeseaduse § 87 lg 4 p 2 esitab joogivee käitleja Terviseametile joogivee kontrolli kava täitmise andmed ja järelevalveametniku nõudel katseprotokollide koopiad või väljavõttena andmebaasist uuringuandmed üks kord kvartalis kirjalikult või digitaalselt. | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Kontrollikava 2024 – 2029 .a.
Käitleja: Arkaadia Halduse AS
Veevärk: Puurkaev katastri nr. 14199
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: 15 m3
Tarbijate arv: 120
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Viljandi mnt 43c kortermaja majandusruumi kraan | 05.2024 11.2024 | 2 | 12
Viljandi mnt 43c kortermaja majandusruumi kraan | 05.2025 11.2025 | 2
Viljandi mnt 43c kortermaja majandusruumi kraan | 05.2026 11.2026 | 2
Viljandi mnt 43c kortermaja majandusruumi kraan | 05.2027 11.2027 | 2
Viljandi mnt 43c kortermaja majandusruumi kraan | 05.2028 11.2028 | 2
Viljandi mnt 43c kortermaja majandusruumi kraan | 05.2029 11.2029 | 2
Näitajad
Värvus
Elektrijuhtivus
pH
Lõhn
Maitse
Hägusus
Escherichia coli
Coli-laadsed bakterid
Soole enterokokid
Kolooniate arv 22°C
Raud
Mangaan
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Süvakontrolli minimaalne proovide sagedus
Viljandi mnt 43c kortermaja majandusruumi kraan | 11.2025 |  | 6.a
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli
Soole enterokokid
II. Keemilised näitajad
Antimon
Arseen
Benseen
Benso(a)püreen
Boor
1,2 dikloroetaan
Elavhõbe
Fluoriid
Kaadmium
Kroom
Nikkel
Nitraat
Nitrit
Pestitsiidide summa
Plii
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
Seleen
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
Trihalometaanide summa
Tsüaniidid
Vask
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium
Ammoonium
Elektrijuhtivus
Kloriid
Mangaan
Naatrium
Oksüdeeritavus
Raud
Sulfaat
pH
Hägusus
Maitse
Lõhn
Värvus
Kolooniate arv 22°C
Coli-laadsed bakterid
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | 11.2029.
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri): Juhatuse esimees Toomas Laan
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril