|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Raimo Kullamaa  MTÜ Kääpa Hooldekeskus  raimo@kaapahooldekeskus.ee  Kääpa keskus 4/1, Kääpa küla  Mustvee vald 49323 Jõgeva maakond |  | Teie 20.11.2025 nr 9.3-2/25/9369-1 |
| Meie 25.11.2025 nr 9.3-2/25/9369-2 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt MTÜ Kääpa Hooldekeskus |  |  |
| **MTÜ Kääpa Hooldekeskus** (registrikood **80292488**; aadress Kääpa keskus 4/1, Kääpa küla, Mustvee vald, 49323 Jõgeva maakond; telefon +372 **5029306**; e-post **raimo@kaapahooldekeskus.ee**) esindaja **Raimo Kullamaa** esitas taotluse suurendada väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kohtade arvu.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1)  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,6  nõuded toitlustamisele;  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,5  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,6  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;2  joogivee analüüsi tulemus;3  töötajate tervisetõendid.4  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: MTÜ Kääpa Hooldekeskus  Objekti aadress: Kääpa Keskus 4 (maja nr 4/elumaja), Kääpa küla, Mustvee vald, 49323 Jõgeva maakond  Ametniku andmed: Janne Heinsaar, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 25.11.2025 kell 10:55 kuni 11:30  Kontrolli juures viibis Sirje Simmo, juhataja ja Rando Kullamaa, majandusjuhataja  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Maa-ala heakorrastatud ja valgustatud. Maa-alal piire puudub.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel hoonel kasutusluba olemas.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud Terviseameti Rahvatervise labori valgustiheduse mõõtmiste aruanne nr 6/4-6-2/2470, 21.10.2025.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud Etnoehitus OÜ ventilatsioonisüsteemide mõõdistuspass, töö number 225-25, 26.09.2025.  ei -  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud Etnoehitus OÜ tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtmistulemused, töö nr 226-25, 26.09.2025.  ei -  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud LABRIS katseprotokoll nr TA2523219-BT, 01.10.2025.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Hooldekodu ruumid asuvad elumaja kahel korrusel. Tegevusloa järgi kohtade arv 38 ja taotlusega soovitakse 3 lisa kohta, kokku planeeritud kliente 41.  Lisandunud klientide kohad planeeritud esimesel korrusel olemasolevatesse magamistubadesse ja üks magamistuba muudetud tervishoiutöötaja vastuvõturuumiks. Mõlemate magamistubade pindala 12,2 m2. Lisaks teisele korrusel muudetud 2 ühekohalist magamistuba kahekohaliseks. Mõlemate magamistubade pindala 12,3 m2. Magamistoad olid vastavalt sisustatud.  Hoone esimesel korrusel 19 voodikohta ja 4 hügieeniruumi (dušš, wc ja valamu).  Hoone teisel korrusel 22 voodikohta ja 4 hügieeniruumi (dušš, wc ja valamu).  Korruste vaheliseks liikumiseks olemas ratastooli tõstuk, lift puudub.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud. Toit valmistatakse peamaja köögis.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud 18 töötaja tervisetõendid (neist 6 töötavad ka peamajas). Ühe värskelt tööle asunud töötaja tervisetõend oli veel puudu.  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Janne Heinsaar  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Raimo Kullamaa  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. Sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 62 „Nõuded elukeskkonnale sotsiaalteenuste osutamisel“

   2 sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 61 “ Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid“;

   3sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   4 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   5 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   6EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)