**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET**  |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Tallinn 11413, Valge 4 |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi |  *LEONHARD WEISS OÜ* |
| Registri- või isikukood |  *12083348* |
| Juriidiline aadress või elukoht |  *Vesse tn 8, Lasnamäe linnaosa, Tallinn* |
| Kontaktaadress |  *Kassisilma tn 8, Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond*       |
| Telefon |  *51967694*      |
| E-post |  *H.Vissel@leonhard-weiss.com* |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
| *Ehitusprojekti**asukohaplaan* | *Asukohaplaan* | *TC0563\_TP\_ELV-4-01\_Asukohaplaan* |
| *Ehitusprojekti**asendiplaan* | *Asendiplaan* | *TC0563\_TP\_ELV-4-02\_Asendiplaan* |
| *Ehitusprojekti**ristumisjoonis* | *Ristumisjoonis* | *TC0563\_TP\_ELV-4-03\_Ristumisjoonis* |
| *Ehitusprojekti**seletuskiri* | *Seletuskiri* | *TC0563\_TP\_ELV-3-01\_Seletuskiri* |
| **2. Objekti asukoht** (maakond, vald, küla, tee nr, nimetus, asukoht teel (km -vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid) |
| *Võru maakond, Setomaa vald,Väiko-Serga küla kõrvalmaantee 25212 Meremäe-Petseri tee** *0,4kV maakaabelliinide ristumine kinnisel meetodil (2.52km)*
* *0,4kV maakaabelliin rööpkulgemine väljaspoool maantee maaüsksust(2,44..2,52km)*
* *0,4kV jaotuskilp maantee kaitsevööndis (2.50km)*
* *Maanteega ristuva 0,4kV õhuliini demonteerimine (2,54km)*

*Võru maakond, Setomaa vald,Väiko-Serga küla kõrvalmaantee 25170 Kitsõ-Sirgova tee** *0,4kV maakaabelliin rööpkulgemine (0…0,35km)*
* *Olemasolevala 0,4kV mastil toe paigaldamine maante maaüksusel(0,35km)*
 |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| *Maakaabelliini rajamine. Ligikaudne töö toimumisaeg 2025 aasta*  |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| *Avalik huvi olemasoleva elektrivõrgu parendamiseks.* |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** |
|  |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** |
|        |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  *Hendrik Vissel* |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** |  */allkirjastatud digitaalselt/* |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | *10.12.2024* |