Pr. Natalja Eppik

Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor

Päästeameti Ida Päästekeskus

[natalja.eppik@rescue.ee](mailto:natalja.eppik@rescue.ee)

Teavitus

15.04.2019

Käesolevaga informeerime, et ettekirjutuse 11.02.2019 nr 7.2-6.4/340 p.1, 2, 3 on täidetud:

1. Tulekustutite ja tuletõrjevoolikusüsteemide asukohad on märgistatud , nende ligipääs ja kerge kättesaadavus kontrollitakse regulaarselt.
2. Tuletõrje voolikusüsteem on kontrollitud alljärgnevalt:

* veeandmisvõime tõhususe kontroll oli teostatud 05.10.2018 (Tamrex Ohutuse OÜ),
* ülejäänud 4 tuletõrjevooliku katsetamine rõhu all teostatud 11.02.2019 (FirePro OÜ),
* järgmine kontroll – oktoober 2019.

1. Tulekahju korral tegutsemise õppus on läbi viidud 05.04.2019 (korraldaja - FirePro OÜ).

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/

Juri Potapenko

Furnico OÜ volitatud esindaja