**Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2029**

Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a määrus nr 61

Joogivee käitleja: Kihnu Vallavalitsus

Veevärgi asukoht: Sadamakao, Lemsi küla, Kihnu vald, Pärnu maakond

Puurkaevu andmed: Sadamakao puurkaev

katastri number**: 6558**

sügavus**:** 200 m

põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas

Käideldava vee kogus ööpäevas: 7 m3 Tarbijaid: 85

Proovivõtu koht ja aeg:

* tavakontrollil: Sadamakao pumbamaja, 3. kvartal
* süvakontrollil: Sadamakao pumbamaja 3. kvartal

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  | | | | | |
| **Kvaliteedinäitaja** | | |  | **Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg** | | | | | | | | |
| **2024. a** | **2025. a** | **2026. a** | | | **2027. a** | **2028. a** | | **2029. a** | |
| **Tavakontrolli näitajad** | | |  |  |  | | |  |  | |  | |
| Kolooniate arv 22 ˚C | | |  | 1 |  | | | 1 |  | | 1 | |
| Värvus | | |  | 1 |  | | | 1 |  | | 1 | |
| Elektrijuhtivus | | |  | 1 |  | | | 1 |  | | 1 | |
| pH | | |  | 1 |  | | | 1 |  | | 1 | |
| Lõhn | | |  | 1 |  | | | 1 |  | | 1 | |
| Maitse | | |  | 1 |  | | | 1 |  | | 1 | |
| Hägusus | | |  | 1 |  | | | 1 |  | | 1 | |
| Coli-laadsed bakterid | | |  | 1 |  | | | 1 |  | | 1 | |
| *Escherichia coli* | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| Soole enterokokid | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| **Süvakontrolli näitajad**  **(1 kord 10 aasta jooksul)** | | |  |  |  | | |  |  | |  | |
| Alumiinium | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Ammoonium | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Antimon | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Arseen | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Benseen | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Benso(a)püreen ja PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Boor | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| 1,2-dikloroetaan | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Elavhõbe | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Fluoriid | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Kaadmium | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Kloriid | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Kroom | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Mangaan | | | 1 |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Naatrium | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Nikkel | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Nitraat | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Nitrit | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Oksüdeeritavus | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Pestitsiidid | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Plii | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Raud | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Seleen | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Sulfaat | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Trihalometaanide summa | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Tsüaniid | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
| Vask | | |  |  | 1 | | |  |  | |  | |
|  |
| Koostas:  (nimi, allkiri, kuupäev)  Kooskõlastaja:  (nimi, allkiri, kuupäev) | | | | | |  | | |