## Sheet1
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud | KROODI VESI OÜ reg.nr. 14088607 |  |  | Märkused
Terviseameti Põhja regionaalosakond
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril
Vastavalt veeseaduse § 87 lg 4 p 2 esitab joogivee käitleja Terviseametile joogivee kontrolli kava täitmise andmed ja järelevalveametniku nõudel katseprotokollide koopiad või väljavõttena andmebaasist uuringuandmed üks kord kvartalis kirjalikult või digitaalselt. | Karjääri, 7 Maardu 74114, Harjumaa, info@kroodivesi.ee
L.VV/328432 03.01.2017 - 31.12.2042
Kontrollikava 2026 – 2031 .a.
Käitleja: KROODI VESI OÜ
Veevärk:Kroodi piirkond ja Maardu järveäärne piirkond
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: XX m3 | 91 m3
Tarbijate arv: Kroodi piirkond, kinnistud | 60
orienteeruvalt tarbijad (inimesed) | 250
Tavakontroll |  |  |  | Märkused
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul |  | Kokku proove aasta jooksul
Piiri tee STP pumpla | 04.2026 | 2 | 12
10.2026
| 04.2027 | 2
10.2027
| 04.2028 | 2
10.2028
| 04.2029 | 2
10.2029
| 04.2030 | 2
10.2030
| 04.2031 | 2
10.2031
Näitajad |  |  |  | Märkused
Ammoonium |  | 2 | 12 | Näitajat uuritakse, kui kasutatakse kloorimist. Muudel juhtudel süvakontrolli käigus.
Värvus |  | 2 | 12
Elektrijuhtivus |  | 2 | 12
Jääkkloor |  | 2 | 12 | Näitajat tuleb uurida joogivee kloorimisel.
pH |  | 2 | 12
Lõhn |  | 2 | 12
Maitse |  | 2 | 12
Nitrit |  | 2 | 12 | Näitajat uuritakse, kui kasutatakse kloorimist. Muudel juhtudel süvakontrolli käigus.
Hägusus |  | 2 | 12
Escherichia coli |  | 2 | 12
Coli-laadsed bakterid |  | 2 | 12
Soole enterokokid |  | 2 | 12
Kolooniate arv 22°C |  | 2 | 12
Süvakontroll |  |  |  | Märkused
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Süvakontrolli minimaalne proovide sagedus
Piiri tee STP pumpla | 09.2030.a. |  | 1 kord 6 a. jooksul
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli |  |  | 1
Soole enterokokid |  |  | 1
II. Keemilised näitajad
Antimon |  |  | 1
Arseen |  |  | 1
Benseen |  |  | 1
Benso(a)püreen |  |  | 1
Bisfenool A |  |  | 1
Boor |  |  | 1
Bromaat |  |  | 1
1,2 dikloroetaan |  |  | 1
Elavhõbe |  |  | 1
Fluoriid |  |  | 1
Kaadmium |  |  | 1
Kloraat |  |  | 1
Klorit |  |  | 1
Kroom |  |  | 1
Nikkel |  |  | 1
Nitraat |  |  | 1
Nitrit |  |  | 1
Pestitsiidide summa |  |  | 1
Plii |  |  | 1
PFASid kokku |  |  | 1
PFASide summa |  |  | 1
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  |  | 1
Seleen |  |  | 1
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  |  | 1
Trihalometaanide summa |  |  | 1
Tsüaniidid |  |  | 1
Uraan |  |  | 1
Vask |  |  | 1
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium |  |  | 1
Ammoonium |  |  | 1
Elektrijuhtivus |  |  | 1
Kloriid |  |  | 1
Jääkkloor |  |  | 1 | Näitajat tuleb uurida joogivee kloorimisel.
Mangaan |  |  | 1
Naatrium |  |  | 1
Oksüdeeritavus |  |  | 1
Raud |  |  | 1
Sulfaat |  |  | 1
pH |  |  | 1
Hägusus |  |  | 1
Maitse |  |  | 1
Lõhn |  |  | 1
Värvus |  |  | 1
Kolooniate arv 22°C |  |  | 1
Coli-laadsed bakterid |  |  | 1
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 10 a. jooksul | Märkused
Pinnavesi
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril
Pavel Arhipov
juhatuse liige