| KOOSKÕLASTATUD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terviseameti Ida regionaalosakond |  |  |  |  |
| Joogivee kontrolli kava aastateks 2025–2031 |  |  |  |  |
| Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“ |  |  |  |  |
| Joogivee käitleja, registrikood: |  | AS OG Elektra Tootmine, registrikood 10631339 |  |  |
| Joogivee käitleja kontaktandmed: |  | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Tobia küla, Keskuse, 44416 juhatus@ogelektra.ee, +372 322 3560 |  |  |
| Ühisveevärk, asukoht: |  | Elektra Tootmise veevärk Keskuse, 44416 Tobia küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond |  |  |
| Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: |  | 23,3 m3 |  |  |
| Tarbijate arv: |  | Püsitarbijaid 0, ajutised tarbijad u 300. Veevärki kasutatakse valdavalt toidukäitlemiseks |  |  |
| TAVAKONTROLL Määrus nr 61 § 10 lg 3 |  |  |  |  |
| Proovivõtukoht: |  | OG Elektra Tootmine söökla köök |  |  |
| Proovivõtu sagedus: |  | Kaks korda aastas (mai, november) |  |  |
| Näitajad |  | Proovivõtu aeg |  | Kokku proove 6 a. jooksul |
| 1 | Escherichia coli | mai | november | 12 |
| 2 | Soole enterokokid | mai | november | 12 |
| 3 | Värvus | mai | november | 12 |
| 4 | Elektrijuhtivus | mai | november | 12 |
| 5 | pH | mai | november | 12 |
| 6 | Lõhn | mai | november | 12 |
| 7 | Maitse | mai | november | 12 |
| 8 | Hägusus | mai | november | 12 |
| 9 | Coli-laadsed bakterid | mai | november | 12 |
| 10 | Kolooniate arv 22°C | mai | november | 12 |
| SÜVAKONTROLL Määrus nr 61 § 4 – § 7 |  |  |  |  |
| Proovivõtukoht: |  | OG Elektra Tootmine söökla köök |  |  |
| Proovivõtu sagedus: |  | üks kord 6 aasta jooksul, kui veevarustussüsteemi ei integreerita uut joogivee allikat või ei tehta veevarustussüsteemis selliseid muudatusi, mille tulemusel võib eeldada veekvaliteedi halvenemist. |  |  |
| Näitajad |  | Proovivõtu aeg |  |  |
| 11 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | 2025 |  |  |
| 12 | 1,2-dikloroetaan | 2025 |  |  |
| 13 | Alumiinium | 2025 |  |  |
| 14 | Benseen | 2025 |  |  |
| 15 | Benso(a)büreen | 2025 |  |  |
| 16 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2025 |  |  |
| 17 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2025 |  |  |
| 18 | Trihalometaanide summa | 2025 |  |  |
| 19 | Boor | 2026 |  |  |
| 20 | Kaadmium | 2026 |  |  |
| 21 | Plii | 2026 |  |  |
| 22 | Tsüaniid | 2026 |  |  |
| 23 | Vask | 2026 |  |  |
| 24 | Antimon | 2027 |  |  |
| 25 | Arseen | 2027 |  |  |
| 26 | Elavhõbe | 2027 |  |  |
| 27 | Fluoriid | 2027 |  |  |
| 28 | Kroom | 2027 |  |  |
| 29 | Mangaan | 2027 |  |  |
| 30 | Naatrium | 2027 |  |  |
| 31 | Nikkel | 2027 |  |  |
| 32 | Nitraat | 2027 |  |  |
| 33 | Nitrit | 2027 |  |  |
| 34 | Oksüdeeritavus | 2027 |  |  |
| 35 | Raud | 2027 |  |  |
| 36 | Seleen | 2027 |  |  |
| 37 | Sulfaat | 2027 |  |  |
| 38 | Ammoonium | 2028 |  |  |
| 39 | Kloriid | 2028 |  |  |
| 40 | Pestitsiidid | 2028 |  |  |
| 41 | Pestitsiidide summa | 2028 |  |  |
| Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud: |  |  |  |  |
| - esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt; |  |  |  |  |
| - uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi; |  |  |  |  |
| - rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond). |  |  |  |  |
| Vastutav isik: Kertu Olu, juhatuse liige |  |  |  |  |
| (allkirjastatud digitaalselt) |  |  |  |  |