|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | Enersense AS | | |
| Registri- või isikukood | | | 11445550 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Lõõtsa 12, 11415 Tallinn | | |
| Kontaktaadress | | |  | | |
| Telefon | | | 56567684 | | |
| E-post | | | Karmo.lillepold@gmail.com | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| Tööprojekt (asendiplaan, seletuskiri) | | Jaani elektritootja liitumine ja Pöide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Pöide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond.  I etapp. Tööprojekt | | | | LP4907-1 |
| Maalepingu plaan | | Isikliku kasutusõiguse ala plaan | | | | 63401\_001\_0447 |
| Maalepingu plaan | | Isikliku kasutusõiguse ala plaan | | | | 63401\_001\_0475 |
| Maalepingu plaan | | Isikliku kasutusõiguse ala plaan | | | | 63401\_001\_0446 |
| **2. Objekti asukoht** | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Saare maakond, Saaremaa vald, Sundimetsa, Koigi ja Oti küla | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | |
| Teemaal kulgemine riigitee nr 21132 Masa-Laimjala-Tumala tee km 32,31-32,36; 32,40-32,62; 32,72 - 33,44 ja 33,45-33,52 | | | | | | |
| Riigitee nr 21132 Masa-Laimjala-Tumala tee kaitsevööndis km 30,38; 32,23-32,31; 32,36-32,40; 32,62-32,67; 32,67-32,72 ja 33,44-33,45 | | | | | | |
| Ristumised riigiteega nr 21156 Pöide-Tornimäe-Kõrkvere tee km 0,16 | | | | | | |
| Riigitee nr 21156 Pöide-Tornimäe-Kõrkvere tee õhuliini demontaaž teemaal km 0,02 ja 0,53; | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| 10 kV õhuliini rekonstrueerimine olemasoleval trassil. Elektri maakaablite paigaldus teemaa kinnistule ja teega ristumine. | | | | | | |
| Ehitusaeg 2023 aastal | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| Elektrivõrgu parendustööd. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Karmo Lillepõld | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | /allkirjastatud digitaalselt/ | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 03.01.2023 | | | |