|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET**  |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Tallinn 11413, Valge 4 |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi |  Enersense AS |
| Registri- või isikukood |  11445550 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  Lõõtsa 12, 11415 Tallinn  |
| Kontaktaadress |        |
| Telefon |  56567684 |
| E-post |  Karmo.lillepold@gmail.com |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
| Tööprojekt (asendiplaan, seletuskiri) | Jaani elektritootja liitumine ja Pöide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Pöide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond.I etapp. Tööprojekt | LP4907-1 |
| Maalepingu plaan | Isikliku kasutusõiguse ala plaan | 63401\_001\_0447 |
| Maalepingu plaan | Isikliku kasutusõiguse ala plaan | 63401\_001\_0475 |
| Maalepingu plaan | Isikliku kasutusõiguse ala plaan | 63401\_001\_0446 |
| **2. Objekti asukoht**  |
| Maakond, vald, küla: Saare maakond, Saaremaa vald, Sundimetsa, Koigi ja Oti küla |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |
| Teemaal kulgemine riigitee nr 21132 Masa-Laimjala-Tumala tee km 32,31-32,36; 32,40-32,62; 32,72 - 33,44 ja 33,45-33,52 |
| Riigitee nr 21132 Masa-Laimjala-Tumala tee kaitsevööndis km 30,38; 32,23-32,31; 32,36-32,40; 32,62-32,67; 32,67-32,72 ja 33,44-33,45 |
| Ristumised riigiteega nr 21156 Pöide-Tornimäe-Kõrkvere tee km 0,16 |
| Riigitee nr 21156 Pöide-Tornimäe-Kõrkvere tee õhuliini demontaaž teemaal km 0,02 ja 0,53;  |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
|  10 kV õhuliini rekonstrueerimine olemasoleval trassil. Elektri maakaablite paigaldus teemaa kinnistule ja teega ristumine.  |
|  Ehitusaeg 2023 aastal |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| Elektrivõrgu parendustööd. |
|  |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** |
|        |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** |
|        |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Karmo Lillepõld |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** |  /allkirjastatud digitaalselt/ |
| **Taotluse esitamise kuupäev** |  03.01.2023 |