**Liidia Vassiljeva**

**Juhtivinspektor**

**Päästeamet**

**Põhja Päästekeskus**

**Ohutusjärelvalve Büroo**

**Erika 3**

**Tallinn**

31.03.2019

ETTEKIRJUTUSE TÄITMINE

AS Hotell Stroomi teatab Nelijärve Puhkekeskuse Hosteli ettekirjutuse 21.02.2019 nr. 7.2-6.2/435 täitmise kohta järgmist:

Punkt 3. Eraldada administraatori juures asuv evakuatsioonitrepikoda omaette tuletõkkesektsiooniks – täidetud 31.03.2019.

Punkt 4. Eraldada toiduliftišaht omaette tuletõkkesektsiooniks - täidetud 31.03.2019.

Punkt 5. Paigaldada majutusruumide tuletõkkeustele sulgemisseaded - täidetud 31.03.2019.

Lisatud pildid: Hostel9, Hostel10, Hostel11, Hostel12, Hostel13, Hostel14, Hostel15, Hostel16, Hostel17.

(allkirjastatud digitaalselt)

Reet Purre

AS Hotell Stroomi

Randla 11

Tallinn

neli@nelijarve.ee