Tehniline kirjeldus konteinerite rendiks

Hanke objekti põhiandmed

Hanke objekti nimetus: Konteinerite rent

Asukoht: Mandri-Eesti (vajadusel saartel eraldi pakkumuse alusel)

Hanke lühikirjeldus

Hanke sisuks on konteinerite lühiajaline rent üle Eesti erinevatesse Kaitseministeeriumi haldusalas olevatele kinnistutele ja linnakutesse. Antud hankega hangitakse konteinereid rendiperioodiga kuni 3 kuud.

Olemasolev olukord

Tegemist on  haljasalade või platsidega. Platsid võivad olla nii asfalt, killustiku või kruusa kattega. Konteinerid paigaldatakse asukohta, kus on olemas vajalikud ühendused konteinerite toimimiseks.

Üldosa

Kvaliteedinõuete osas tuleb esmajärjekorras järgida Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi, norme ning standardeid. Lisaks veel RYL ning RT kartoteegi normatiive, juhiseid ja tootekartoteeke ja/või muid samaväärseid kvaliteedinõudeid sätestavate dokumentide nõudeid.

Vastutus lahenduse vastavuse eest kehtivatele seadustele ja normidele lasub töövõtjal ning hankijapoolne ebapädev soov ja/või kooskõlastus ei vabasta töövõtjat vastutusest.

Teenuse osutamisel lähtuda teiste seas ka alljärgnevatest normdokumentidest:

EVS-EN 1991-1-3:2006 / AC:2009 + NA:2006 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused – Osa 1-3: Üldkoormused – Lumekoormus

EVS-EN 1991-1-4:2005 / A1:2010 + NA:2010 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused – Osa 1-4: Üldkoormused – Tuulekoormus

Konteinerite paigaldamisel tagada, et on täidetud siseministri 30.03.2017. a. määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“. Tellija nõudmisel ei tohi vastu minna seaduses sätestatule. Pakkuja ülesanne on informeerida Tellija kontaktisikut kui määruse nõuded ei ole täidetud.

Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999. a määrus nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“ (RT I, 26.02.2021, 21; redaktsioon jõustunud 01.03.2021.a.).

Muud vajalikud seadused, standardid, juhendid ja määrused (sh Transpordiameti juhendid).

Kõikidest normdokumentidest kasutada ehituse valmimistähtajal kehtivaid versioone.

Tellitavad teenused

Üldised nõuded

Konteinerite paigaldamine ja selleks vajalike materjalide transport kuulub pakkuja töömahtu.

Kõik asendiplaanilised ja ruumide plaanilahendused kooskõlastada enne tarnimist tellijaga.

Kõik valitud tehnoloogilised lahendused kooskõlastada enne tarnimist tellijaga lepingulise kontaktisikuga. Kohapeal territooriumil saadud juhised tuleb üle kontrollida tellija lepingulise kontaktiga.

Konteinerite rendihind peab sisaldama kõikvõimalikke hooldustöid (midagi vajub ära, uksed ei tööta korrektselt jne). Ja muid seadistus ja reguleerimistöid (loodimine, uksed jne), mida vaja teha rendiperioodi jooksul.

Enne konteinerite vastu/kasutusse võtmist peab täitja poolt olema tagatud alljärgnevad punktid:

Peavad kõik ruumid olema puhtad, pleki- ja tolmuvabad.

Uste ja akende tõrgeteta toimimine kontrollitud, puudused likvideeritud.

Uksed ja aknad hooldatud (hinged õlitatud, tihendid määritud jne.)

Eeldatavad konteinerite tellimuste mahud:

01K-L1 Laokonteiner – kuni 10 konteinerit tellimuse kohta.

01K-L2 Laokonteiner – kuni 10 konteinerit tellimuse kohta;

02K-M1	Majutuskonteiner 2 - kuni 10 konteinerit tellimuse kohta;

02K-M2	Majutuskonteiner 4 - kuni 10 konteinerit tellimuse kohta;

03K-S1 Santkonteiner 2+2 - kuni 5 konteinerit tellimuse kohta;

03K-S1 Santkonteiner 4+4 - kuni 5 konteinerit tellimuse kohta;

03K-S1 Kontor 2 - kuni 5 konteinerit tellimuse kohta;

03K-S1 Kontor 4 - kuni 5 konteinerit tellimuse kohta.

Konteinerite tarne ja paigaldamine

Ruumil peavad olema piirdekonstruktsioonid - katus, seinad ja põrand.

Piirdekonstruktsioonide nõuded on täpsemalt kirjeldatud antud kirjelduse lisas 1 ja 2.

Konteinerid tuleb paigaldada betoonplokkidele, et tagada konteinerite eraldatus maapinnast.

Konteinerite paigutamiseks vajalik pinnase loodimine ja vajalike betoonplokkide tarnimine ning paigaldamine kuulub pakkuja töömahtu ja tuleb arvestada konteineri rendi hinna sisse.

Nõuded inventarile

Kogu inventar peab olema kas uus või uueväärne (puuduvad plekid, kriimud, värvikahjustused jne).

Inventar peab toimima tõrgeteta (nt tulekustutid, soojendid, puhurid jne).

Täpne inventari vajadus on kirjeldatud tehnilise kirjelduse lisades 1 ja 2.

Teenuste osutamise töökorraldus

Töökorralduse üldnõuded

Peale lepingu sõlmimist koostada kuupäevaliselt fikseeritud tööde teostamise ajagraafik (päeva täpsusega) ja kooskõlastada see Tellija esindajaga hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul peale lepingu sõlmimist.

Töövõtjal kooskõlastada kasutatavad alltöövõtjad Tellijaga.

Hanke võitnud firma poolt töid teostavad isikud annavad nõusoleku taustakontrolli teostamiseks vastavalt kaitseväe korralduse seaduse § 41 alusel. Tööde teostamise aluseks on taustakontrolli edukas läbimine.

Töövõtja on kohustatud arvestama, et sissepääsud territooriumile ja töötajate taustakontrollid võtavad minimaalselt 14 päeva.

Töövõtja pakkumine peab sisaldama objektikülastusi koos tellija või tellija esindajaga, kui tellijal tekib selline soov.

Projektijuhtimine

Kogu rendiperioodi vältel töö juhtimine ning terviklikkuse ja töökindluse tagamine.

Peatöövõtja peab kaasama projektijuhi, kelle ülesanded muuhulgas on:

terviklahenduste väljatöötamise korraldamine;

objekti erinõuete ja -tingimuste täpsustamine;

lähteülesande ning tellija erinõuete ja -vajaduste täpsustamine;

objekti erinõuete ja –tingimuste täpsustamine, sellega seotud lähteandmete piisavuse kontrollimine;

ajagraafiku koostamine, täpsustamine ja kaasajastamine;

lahenduste kokkusobimise, piisavuse ja vastuolude puudumise tagamine.

Vara üle andmine

Täpne üleantava vara koosseis, kirjeldus ja tehniline seisund fikseeritakse üleandmisevastuvõtmise aktiga, mis on hankelepingu lahutamatuks osaks. Üleandmise-vastuvõtmise akti allakirjutamisega loetakse vara tellija poolt vastuvõetuks ning tellija nõustunuks selle seisukorraga. Vara üleandmine toimub peale konteineri/konteinerite paigaldamist täitja poolt konkreetsele objektile.

Tellimusele rakendub vajadusel käibemaksuvabastus õigusaktides sätestatud korras. Maksusoodustuse rakendamise aluseks on täitjale tellija poolt esitatud käibemaksuvabastuse sertifikaat.

Lisad

Lisa 1 – Tootekataloogi excel

Lisa 2 – Konteinerite tootelehed