LAOKONTEINER (KÜLMLADU)

- Tehnilised nõuded:

  - Ruumi piirdekonstruktsioonid on vähemalt järgmistes piirväärtuste vahemikes:

    - välisseina soojusläbivus – pole määratletud

    - katuse soojusläbivus − pole määratletud

    - põranda soojusläbivus – pole määratletud

  - Konteineri välismõõtmed (või analoogne, võrdväärne toode):

    - pikkus minimaalselt 6000 mm;

    - laius minimaalselt 2400 mm;

    - kõrgus minimaalselt 2300 mm.

- Konteineri eripära:

  - Elekter ja küte puuduvad.

  - Aknad puuduvad.

  - 1 uks konteineri lühemal küljel. Avaneb kahele poole.

  - Uks peab olema tabalukuga suletav ja Tellijale antakse üle 3 võtit.

  - Inventar puudub.

- Konteineri näidis

  - Pildid on võetud www.containex.com kodulehelt ning on näitlikud illustreerimaks Tellija visiooni.

  - Lõplik konteineri välimus võib erineda piltidest aga kõik tootelehel kirjeldatu peab olema tagatud.