|  |
| --- |
|  |
| Ragne Kärner-Neevits MTÜ Kõike Kaunistkaspriragne@gmail.com Kaspri, Vana-Kuuste küla 62033 Kambja vald, Tartu maakond  |  | Teie 01.04.2025 nr 9.3-2/25/2469-1  |
|  |  | Meie 14.05.2025 nr 9.3-2/25/2469-6  |
| Haridusasutuse objekti vastavuse kontrollakt, MTÜ Kõike Kaunist |  |  |
| MTÜ Kõike Kaunist (registrikood 80589797; aadress Kaspri, Vana-Kuuste küla, Kambja vald 62033 Tartu maakond; telefon +372 5273013; e-post kaspriragne@gmail.com) esindaja Ragne Kärner-Neevits esitas taotluse hinnangu väljastamiseks noorte püsilaagrile. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[ ]  hinnangu taotlus koolile;[ ]  hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;[ ]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus; [x]  hinnangu taotlus noorte püsilaagrile.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,9[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2 [ ]  nõuded päevakavale;3,4[ ]  nõuded õppekorraldusele;3 [ ]  nõuded toitlustamisele;5[ ]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,10[ ]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,2,11[ ]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;6[x]  joogivee analüüsi tulemus;7[x]  töötajate tervisetõendid;8Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: MTÜ Kõike Kaunist Objekti aadress: Kaspri talu, Kambja vald, Vana-Kuuste küla, Tartumaa, 62033Ametniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektorKontrolli kuupäev/kellaaeg: 14.05.2025 kell 14:00 kuni 14:35 Kontrolli juures viibis Ragne Kärner-Neevits, juhatuse liigeKONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah – Omaette maa-ala ja heakorrastatud. Täiendavalt tegeletakse talus loomakasvatuse ja mesindusega. [ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Moodulmajades olemas valgustus.Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Loomulik ventilatsioon.Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud Miridon OÜ Labori vee analüüsi katseprotokoll nr 250744B, 14.04.2025. [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[ ]  jah [x]  ei Püsilaagri kolme moodulmajade pindala on 24 m2 ja igas majas majutatakse 8 last narivoodites. Lisaks lastele majas laud ja kapp. Eraldi söögiruum koos kööginurgaga, mille pindala on 60 m2. Kahes moodulmajas puudus kütteallikas, ühes majas oli olemas, kuid kontrolli ajal ühendamata. Majade sisustus veel täiendamisel – kahes majas puudu kapp ja akendel puudus vastav aknakate. Moodulmajade juurde on tellitud 2 cramo välikäimlat. Lisaks tualettruum koos valamuga olemas meekäitlushoones. Pesemisvõimaluseks olemas saun koos 3 dušikohaga, milles soe vesi tagatakse ahjuküttegaToitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud 2 töötaja tervisetõendid. [ ]  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Märkused/taotlused: Tagada kõikidesse moodulmajadesse vastavad kütteallikad.Lõppjäreldus:[ ]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [x]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.  |
| (allkirjastatud digitaalselt)Janne Nurmevaneminspektor (keskkonnatervis) |  |

|  |
| --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) |
| Ragne Kärner-NeevitsTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;

2Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

3sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;

4sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”;

5 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

9 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

10 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

11EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)