|  |
| --- |
|  |
| Ave Kalkpunamytsike@voru.eeVilja tn 1065605 Võru |  | Teie 12.12.2024 nr 9.3-2/24/12643-1 |
|  |  | Meie 03.01.2025 nr 9.3-2/24/12643-5 |
|  |  |  |
| Võru Lasteaed Punamütsike (registrikood 75020078; asukoha aadress Vilja tn 10; telefon (+372) 782 1943; e-post punamytsike@voru.ee, esindaja Ave Kalk) esitas taotluse ajutistele ruumidele perioodiks jaanuar 2025 kuni 1. juuli 2026. a. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[ ]  hinnangu taotlus koolile;[x]  hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;[ ]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus;[x]  Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,9[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2 [ ]  nõuded päevakavale;3,4[ ]  nõuded õppekorraldusele;3 [ ]  nõuded toitlustamisele;5[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,10[ ]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,2,11[ ]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;6[x]  joogivee analüüsi tulemus;7[x]  töötajate tervisetõendid;8Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Võru Lasteaed Punamütsike taotletavad ajutised ruumid asuvad hoone esimesel ja teisel korrusel. Taotlus esitati 5 lasteaiarühmale, planeeritud kohtade arv 86.**Ajutised ruumid taotletakse lasteaia uue hoone ehitus perioodiks jaanuar 2025 kuni 1. juuli 2026. a** . Objekti aadress: Paju tn 5a, 65610 VõruAmetniku andmed: Liis Kukk, vaneminspektor (keskkonnatervis), +372 5593 7141Kontrolli kuupäev/kellaaeg: „03“ jaanuar 2025. a. kell 09:42 kuni 10:28.Kontrolli juures viibis Ave Kalk, Võru Lasteaed Punamütsike direktorKONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah - Maa-ala on valgustatud ning osaliselt piiritletud. Lasteasutuse pidaja on ettenäinud ohutu mänguala või -väljaku lasteasutuse läheduses. [ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Ehitisregistri andmetel on hoonel kasutusluba (nr 2111529/100676830). Lasteaiale on eraldi sissepääs maja sisehoovist. Lasteaiarühma õppetöö korraldatakse esimesel ja teisel korrusel. [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - esitatud dokument: 01.11.2024, Powtec OÜ (L262), protokoll nr 2411169/1 ja 16.12.2024, Powtec OÜ (L262), protokoll nr 2412195/1[ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - *Ei kontrollitud, kuna puudub mehaaniline- ja sundventilatsioon.*Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - *Ei kontrollitud, kuna puuduvad müra tekitavad tehnoseadmed*Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – esitati dokument: 13.10.2022, OÜ Eesti keskkonnauuringute Keskus (registrikood10057662), analüüsi akt TA22003695-1. [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esimesel korrusel paiknevad lasteaiarühma ruumid:1) Pesamuna (1,5-2 a; hetkel rühmas 16 last)Ajutised rühmaruumid: magamis- (29,6 m2) ja mänguruum (36,8 m2). Tualettruum 1 tualetipott, 3 valamut, alusvann ja potiriiulid. Rühmal on eraldi sisse/väljapääsu võimekus.Lisaks paiknevad esimesel korrusel einestamisruum, logopeedi kabinet (7,5 m2) ja võimlemis saal (69,9 m2), kus viiakse läbi liikumis- ja muusika tunde.Teisel korrusel: 2) Mõmmik (2-3 a; hetkel rühmas 17 last)Ajutised rühmaruumid: magamis- ja mänguruum (66 m2), tualettruum 2 tualetipotti, 4 valamut, alusvann (lisaks lastepotid).3) Liblikas (3-4 a; hetkel rühmas 16 last)Ajutised rühmaruumid: magamis- ja mänguruum (66 m2), tualettruum 2 tualetipotti, 4 valamut, alusvann (lisaks lastepotid).4) Okaskera (sobitusrühm 3-4 a; hetkel rühmas 20 last)Ajutised rühmaruumid: magamis- ja mänguruum (71,7 m2), tualettruum 2 tualetipotti, 4 valamut, alusvann (lisaks lastepotid).5) Lepatriinu (sobitusrühm 3-4 a; hetkel rühmas 20 last)Ajutised rühmaruumid: magamis- ja mänguruum (71,7 m2), tualettruum 2 tualetipotti, 4 valamut, alusvann (lisaks lastepotid).Igas rühmaruumis on tagatud garderoob (rõivistu). Tualettruumid olid varustatud hügieeni tagamiseks vajalike vahenditega (vedelseebi dosaator ja paberrätikud). Puhastusaineid, -vahendeid ja -seadmeid ning desinfitseerivaid aineid hoitakse selleks kohandatud ja lukustatud ruumis. Kõik ruumid olid sisustatud ja puhtad.[ ]  ei - Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - *Võru Lasteaed Punamütsike lasteaia köök tegutseb ajutise ümberpaigutamise perioodil aadressil Paju tn 5a. Süüakse einestamisruumis (mahutavusega 94 last). Einestamisruumis ja selle läheduses on lastele käte pesemiseks piisav hulk valamuid, mis on varustatud sooja voolava veega, seebi (vedelseebi dosaatorid) ning hügieenilise kätekuivatuse võimalusega (paberrätikud). Einestamisruumid ja ruumide sisseseade olid puhtad. lapse toitlustamine on korraldatud.* Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Esitati 47 kehtivat tervisetõendit. [ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: laserkaugusmõõdik S/N: 202002324Märkused/taotlused: Hinnang on antud seoses Võru Lasteaed Punamütsike aadressil Paju tn 5a, 65610, Võru linn, Võru maakond ajutistele ruumidele. Alusharidust osutatakse taotletavates ruumides periood: jaanuar 2025 kuni 1. juuli 2026. a. senikaua kuni Võru Lasteaed Punamütsike uue hoone ehitustööd on lõpetatud. Täiendavalt esitati Võru Linnavalitsuse teavituskiri.Lõppjäreldus:[x]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [ ]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.  |
| (allkirjastatud digitaalselt)Liis Kukkvaneminspektor (keskkonnatervis) |  |  |

1. Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;

2Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

3sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;

4sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”;

5 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

9 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

10 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

11EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017. [↑](#footnote-ref-1)