**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET**  |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Tallinn 11413, Valge 4 |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi |  Stromtec OÜ |
| Registri- või isikukood |  12688881 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  Päevalille 2-2, Ülenurme |
| Kontaktaadress |  Päevalille 2-2, Ülenurme |
| Telefon | 567 612 80 |
| E-post | ivo@stromtec.ee |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
| ehitusprojekt | Kauksi fiidri 20kV rekonstrueerimine ja Rannasalu tee 113 liitumine. Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LR8973 | 23-92 |
|  |       |       |
| **2. Objekti asukoht** ( |
| Maakond, vald, küla: Alutaguse vald, Ida-Viru maakond |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |
| 13111 Kauksi-Vasknarva teeMaakaabli paigaldus teemaal: 6,23-6,35; 6,36-7,95; 7,96-8,31; 8,32-8,93; 8,94-9,38; 9,44- 10,82; 11,17-11,41; 14,27-14,40; 14,66-14,87.Maakaabli paigaldus teekaitsevööndis: 8,93-8,94; 9,38-9,44; 11,41-11,42.Maakaabel ristub riigiteega kinnisel meetodil km 6,93; 7,34; 14,40.Alajaama paigaldus teekaitsevööndis km 8,93; 9,80; *10,10.* *Alajaam paigaldatakse teemaale*0,4kV õhuliini demontaaž teekaitsevööndis km 10,03-10,11;20kV õhuliini posti paigaldus teemaa km 14,27.Projektimuudatus 11.04.2025.Alajama paigaldus teemaale km 10.11. (eelnevalt kaitsevööndis)Täiendav maakaabli paigaldus teemaal 10.11-10.13 (lisanduvalt kaablimuhv sissesõidutee all).Projektimuudatus 17.04.2025:Täiendav maakaabli paigaldus teemaal 10.11-10,28 (lisanduv puurtoru)Täiendab jaotuskapi paigaldus teemaa km 10,28.Projektimuudatus 30.05.2025.Täiendav jaotuskapi paigaldus teekaitsevöönd km 6.29. Jaotuskapi jaoks paigaldada täiendav kaabel eelnevalt kooskõlastatud kaabli kõrvale.Projektimuudatus 19.06.2025.Täiendav maakaabli paigaldus Vilborni kinnistule. Täiendav trass km 6.29-6.35. |
|  |
|  |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| Elektrivõrgu rekonstrueerimisega (parendamisega) seotud tööd.  |
|        |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| Puudub parem lahendus trassi paigutamiseks. Projekteeritud on võimalikult parim lahendus. |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** |
|        |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** |
|  |
|  |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Ivo Rohula |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** |   |
| **Taotluse esitamise kuupäev** |  12.04.2024 / Uuesti 13.08.2024 / uuesti 01.11.2024 / muudatus 11.04.2025/ Muudatus 17.04.2025Muudatus 30.05.2025Muudatus 19.06.2025 |