## Kilingi-Nõmme
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA AASTATEKS 2025-2030
Sotsiaalministri määrus nr 61 " Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsiemmtodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded"
Käitleja: | OÜ Saarde Kommunaal
Veevärk: | Kilingi-Nõmme linn
Käideldava vee kogus m3/ööpäevas: | 166
Tarbijate arv: | 912
Puurkaevu andmed (katastri nr) | 10943, 7646
Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Lasteaed Krõll ja K-N Gümnaasium
Proovi võtmise aeg (kuu või kvartali täpsusega) | 1 kord kvartalis
1 x kvartalis | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Näitajad
Värvus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Elektrijuhtivus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
pH | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Lõhn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Maitse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Hägusus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Escherichia coli | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Coli-laadsed bakterid | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Soole enterokokid | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Kolooniate arv 22° juures | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Raud | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | VTJ trassi väljuva toru kraan
Proovi võtmise aeg (kuu või kvartali täpsusega) | 1 x aastas Mai kuu
1 x aastas | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Näitajad
Antimon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Arseen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Benseen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Benso(a)püreen ja PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Boor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1,2 dikloroetaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Elavhõbe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Fluoriid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kaadmium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kroom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Nikkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Nitraat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Nitrit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Pestitsiidid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Plii | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Seleen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Trihalometaanide summa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Tsüaniidid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vask | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Alumiinium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ammoonium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kloriid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Mangaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Naatrium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Oksüdeeritavus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Raud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Sulfaat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Bisfenool A |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Uraan |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PFASid kokku |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PFASide summa |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
bisfenool A, PFASid ja uraani tuleb süvakontrolli raames analüüsida alates 12. jaanuarist 2026
Koostas (amet, nimi, allkiri):
Riho Lääts
juhatuse liige
OÜ Saarde Kommunaal

## Tihemetsa
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA AASTATEKS 2025-2030
Sotsiaalministri määrus nr 61 " Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsiemmtodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded"
Käitleja: | OÜ Saarde Kommunaal
Veevärk: | Tihemetsa
Käideldava vee kogus m3/ööpäevas: | 35
Tarbijate arv: | 407
Puurkaevu andmed (katastri nr) | 7856
Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Aja O kauplus,Peahoone tee 1
Proovi võtmise aeg (kuu või kvartali täpsusega) | 2x aastas. Mai,Oktoober
2 x aastas | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Näitajad
Värvus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Elektrijuhtivus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
pH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Lõhn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Maitse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Hägusus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Escherichia coli | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Coli-laadsed bakterid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Soole enterokokid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Kolooniate arv 22° juures | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Raud | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Aja O kauplus,Peahoone tee 1
Sagedus | 1x 6 aasta jooksul.Mai. viimane(2017)
1 x 6 aasta jooksul | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Näitajad
Antimon | Mai
Arseen | Mai
Benseen | Mai
Benso(a)püreen ja PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | Mai
Boor | Mai
1,2 dikloroetaan | Mai
Elavhõbe | Mai
Fluoriid | Mai
Kaadmium | Mai
Kroom | Mai
Nikkel | Mai
Nitraat | Mai
Nitrit | Mai
Pestitsiidid | Mai
Plii | Mai
Seleen | Mai
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | Mai
Trihalometaanide summa | Mai
Tsüaniidid | Mai
Vask | Mai
Alumiinium | Mai
Ammoonium | Mai
Kloriid | Mai
Mangaan | Mai
Naatrium | Mai
Oksüdeeritavus | Mai
Raud | Mai
Sulfaat | Mai
Bisfenool A | bisfenool A, PFASid ja uraani tuleb süvakontrolli raames analüüsida alates 12. jaanuarist 2026
Uraan
PFASid kokku
PFASide summa
Koostas (amet, nimi, allkiri):
Riho Lääts
juhatuse liige
OÜ Saarde Kommunaal

## Tõlla
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA AASTATEKS 2025-2030
Sotsiaalministri määrus nr 61 " Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsiemmtodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded"
Käitleja: | OÜ Saarde Kommunaal
Veevärk: | Tõlla
Käideldava vee kogus m3/ööpäevas: | 4
Tarbijate arv: | 56
Puurkaevu andmed (katastri nr) | 7867
Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Tõlla kortermaja
Proovi võtmise aeg (kuu või kvartali täpsusega) | 1x 2 aasta jooksul,Coli ja soole enterokokid 1x aastas.Mai
1 x 2 aasta jooksul, Coli ja soole enter 1 x aastas | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Näitajad
Värvus |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Elektrijuhtivus |  | Mai |  | Mai |  | Mai
pH |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Lõhn |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Maitse |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Hägusus |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Escherichia coli | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai
Coli-laadsed bakterid | Mai: Mai; Mai: Mai; Mai: Mai
Soole enterokokid | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai
Kolooniate arv 22° juures | Mai: Mai; Mai: Mai; Mai: Mai
Raud | Mai: Mai; Mai: Mai; Mai: Mai
Süvakontroll | Mai: Tõlla kortermaja
Proovivõtukoht (nimetus, aadress)
Proovivõtu sagedus | Mai: 1x 10 aasta jooksul,Mai. Viimane 2020
1 x 10 aasta jooksul | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Näitajad
Antimon | Mai: Mai
Arseen | Mai: Mai
Benseen | Mai: Mai
Benso(a)püreen ja PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | Mai: Mai
Boor | Mai: Mai
1,2 dikloroetaan | Mai: Mai
Elavhõbe | Mai: Mai
Fluoriid | Mai: Mai
Kaadmium | Mai: Mai
Kroom | Mai: Mai
Nikkel | Mai: Mai
Nitraat | Mai: Mai
Nitrit | Mai: Mai
Pestitsiidid | Mai: Mai
Plii | Mai: Mai
Seleen | Mai: Mai
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | Mai: Mai
Trihalometaanide summa | Mai: Mai
Tsüaniidid | Mai: Mai
Vask | Mai: Mai
Alumiinium | Mai: Mai
Ammoonium | Mai: Mai
Kloriid | Mai: Mai
Mangaan | Mai: Mai
Naatrium | Mai: Mai
Oksüdeeritavus | Mai: Mai
Raud | Mai: Mai
Sulfaat | Mai: Mai
Bisfenool A | Mai: Mai
Uraan | Mai: Mai
PFASid kokku | Mai: Mai
PFASide summa | Mai: Mai
Koostas (amet, nimi, allkiri):
Riho Lääts
juhatuse liige
OÜ Saarde Kommunaal

## Tali
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA AASTATEKS 2025-2030
Sotsiaalministri määrus nr 61 " Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsiemmtodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded"
Käitleja: | OÜ Saarde Kommunaal
Veevärk: | Tali
Käideldava vee kogus m3/ööpäevas: | 10
Tarbijate arv: | 181
Puurkaevu andmed (katastri nr) | 7669
Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Tali kauplus Coop
Proovi võtmise aeg (kuu või kvartali täpsusega) | 1x 2 aasta jooksul,Coli ja soole enterokokid 1x aastas.Mai
1 x 2 aasta jooksul | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Näitajad
Värvus |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Elektrijuhtivus |  | Mai |  | Mai |  | Mai
pH |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Lõhn |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Maitse |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Hägusus |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Escherichia coli | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai
Coli-laadsed bakterid | Mai: Mai; Mai: Mai; Mai: Mai
Soole enterokokid | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai
Kolooniate arv 22° juures | Mai: Mai; Mai: Mai; Mai: Mai
Raud | Mai: Mai; Mai: Mai; Mai: Mai
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Mai: Tali kauplus Coop
Proovivõtu sagedus | Mai: 1x 10 aasta jooksul.Mai. Viimane 2017
1 x 10 aasta jooksul | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Näitajad
Antimon | Mai: Mai
Arseen | Mai: Mai
Benseen | Mai: Mai
Benso(a)püreen ja PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | Mai: Mai
Boor | Mai: Mai
1,2 dikloroetaan | Mai: Mai
Elavhõbe | Mai: Mai
Fluoriid | Mai: Mai
Kaadmium | Mai: Mai
Kroom | Mai: Mai
Nikkel | Mai: Mai
Nitraat | Mai: Mai
Nitrit | Mai: Mai
Pestitsiidid | Mai: Mai
Plii | Mai: Mai
Seleen | Mai: Mai
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | Mai: Mai
Trihalometaanide summa | Mai: Mai
Tsüaniidid | Mai: Mai
Vask | Mai: Mai
Alumiinium | Mai: Mai
Ammoonium | Mai: Mai
Kloriid | Mai: Mai
Mangaan | Mai: Mai
Naatrium | Mai: Mai
Oksüdeeritavus | Mai: Mai
Raud | Mai: Mai
Sulfaat | Mai: Mai
Bisfenool A | Mai: Mai
Uraan | Mai: Mai
PFASid kokku | Mai: Mai
PFASide summa | Mai: Mai
Koostas (amet, nimi, allkiri):
Riho Lääts
juhatuse liige
OÜ Saarde Kommunaal

## Jaamaküla
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA AASTATEKS 2025-2030
Sotsiaalministri määrus nr 61 " Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsiemmtodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded"
Käitleja: | OÜ Saarde Kommunaal
Veevärk: | Jaamaküla
Käideldava vee kogus m3/ööpäevas: | 7
Tarbijate arv: | 101
Puurkaevu andmed (katastri nr) | 6689
Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Jaamaküla Risti talu
Proovi võtmise aeg (kuu või kvartali täpsusega) | 1x 2 aasta jooksul,Coli ja soole enterokokid 1x aastas.Mai
1 x 2 aasta jooksul | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Näitajad
Värvus |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Elektrijuhtivus |  | Mai |  | Mai |  | Mai
pH |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Lõhn |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Maitse |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Hägusus |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Escherichia coli | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai
Coli-laadsed bakterid | Mai: Mai; Mai: Mai; Mai: Mai
Soole enterokokid | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai
Kolooniate arv 22° juures | Mai: Mai; Mai: Mai; Mai: Mai
Raud | Mai: Mai; Mai: Mai; Mai: Mai
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Mai: Jaamaküla Risti talu
Proovivõtu sagedus | Mai: 1x 10 aasta jooksul.Mai. viimane 2019
1 x 10 aasta jooksul | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Näitajad
Antimon | Mai: Mai
Arseen | Mai: Mai
Benseen | Mai: Mai
Benso(a)püreen ja PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | Mai: Mai
Boor | Mai: Mai
1,2 dikloroetaan | Mai: Mai
Elavhõbe | Mai: Mai
Fluoriid | Mai: Mai
Kaadmium | Mai: Mai
Kroom | Mai: Mai
Nikkel | Mai: Mai
Nitraat | Mai: Mai
Nitrit | Mai: Mai
Pestitsiidid | Mai: Mai
Plii | Mai: Mai
Seleen | Mai: Mai
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | Mai: Mai
Trihalometaanide summa | Mai: Mai
Tsüaniidid | Mai: Mai
Vask | Mai: Mai
Alumiinium | Mai: Mai
Ammoonium | Mai: Mai
Kloriid | Mai: Mai
Mangaan | Mai: Mai
Naatrium | Mai: Mai
Oksüdeeritavus | Mai: Mai
Raud | Mai: Mai
Sulfaat | Mai: Mai
Bisfenool A | Mai: Mai
Uraan | Mai: Mai
PFASid kokku | Mai: Mai
PFASide summa | Mai: Mai
Koostas (amet, nimi, allkiri):
Riho Lääts
juhatuse liige
OÜ Saarde Kommunaal

## Surju
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA AASTATEKS 2025-2030
Sotsiaalministri määrus nr 61 " Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsiemmtodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded"
Käitleja: | OÜ Saarde Kommunaal
Veevärk: | Surju
Käideldava vee kogus m3/ööpäevas: | 21
Tarbijate arv: | 320
Puurkaevu andmed (katastri nr) | 6698
Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Surju kauplus Coop
Proovi võtmise aeg (kuu või kvartali täpsusega) | 2x aastas. Mai,Oktoober
2 x aastas | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Näitajad
Värvus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Elektrijuhtivus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
pH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Lõhn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Maitse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Hägusus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Escherichia coli | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Coli-laadsed bakterid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Soole enterokokid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Kolooniate arv 22° juures | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Raud | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Surju kauplus Coop
Proovivõtu sagedus | 1x 6 aasta jooksul.Mai. Viimane 2017
1 x 6 aasta jooksul | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Näitajad
Antimon | Mai
Arseen | Mai
Benseen | Mai
Benso(a)püreen ja PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | Mai
Boor | Mai
1,2 dikloroetaan | Mai
Elavhõbe | Mai
Fluoriid | Mai
Kaadmium | Mai
Kroom | Mai
Nikkel | Mai
Nitraat | Mai
Nitrit | Mai
Pestitsiidid | Mai
Plii | Mai
Seleen | Mai
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | Mai
Trihalometaanide summa | Mai
Tsüaniidid | Mai
Vask | Mai
Alumiinium | Mai
Ammoonium | Mai
Kloriid | Mai
Mangaan | Mai
Naatrium | Mai
Oksüdeeritavus | Mai
Raud | Mai
Sulfaat | Mai
Bisfenool A
Uraan
PFASid kokku
PFASide summa
bisfenool A, PFASid ja uraani tuleb süvakontrolli raames analüüsida alates 12. jaanuarist 2026
Koostas (amet, nimi, allkiri):
Riho Lääts
juhatuse liige
OÜ Saarde Kommunaal

## Veelikse
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA AASTATEKS 2025-2030
Sotsiaalministri määrus nr 61 " Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsiemmtodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded"
Käitleja: | OÜ Saarde Kommunaal
Veevärk: | Veelikse
Käideldava vee kogus m3/ööpäevas: | 2
Tarbijate arv: | 30
Puurkaevu andmed (katastri nr) | 7661
Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Veelikse kortermaja
Proovi võtmise aeg (kuu või kvartali täpsusega) | 1x 2 aasta jooksul,Coli ja soole enterokokid 1x aastas.Mai
1 x 2 aasta jooksul | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Näitajad
Värvus |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Elektrijuhtivus |  | Mai |  | Mai |  | Mai
pH |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Lõhn |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Maitse |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Hägusus |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Escherichia coli | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai
Coli-laadsed bakterid | Mai: Mai; Mai: Mai; Mai: Mai
Soole enterokokid | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai
Kolooniate arv 22° juures | Mai: Mai; Mai: Mai; Mai: Mai
Raud | Mai: Mai; Mai: Mai; Mai: Mai
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Mai: Veelikse kortermaja
Proovivõtu sagedus | Mai: 1x 10 aasta jooksul.Mai. Viimane 2020
1 x 10 aasta jooksul | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Näitajad
Antimon | Mai: Mai
Arseen | Mai: Mai
Benseen | Mai: Mai
Benso(a)püreen ja PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | Mai: Mai
Boor | Mai: Mai
1,2 dikloroetaan | Mai: Mai
Elavhõbe | Mai: Mai
Fluoriid | Mai: Mai
Kaadmium | Mai: Mai
Kroom | Mai: Mai
Nikkel | Mai: Mai
Nitraat | Mai: Mai
Nitrit | Mai: Mai
Pestitsiidid | Mai: Mai
Plii | Mai: Mai
Seleen | Mai: Mai
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | Mai: Mai
Trihalometaanide summa | Mai: Mai
Tsüaniidid | Mai: Mai
Vask | Mai: Mai
Alumiinium | Mai: Mai
Ammoonium | Mai: Mai
Kloriid | Mai: Mai
Mangaan | Mai: Mai
Naatrium | Mai: Mai
Oksüdeeritavus | Mai: Mai
Raud | Mai: Mai
Sulfaat | Mai: Mai
Bisfenool A | Mai: Mai
Uraan | Mai: Mai
PFASid kokku | Mai: Mai
PFASide summa | Mai: Mai
Koostas (amet, nimi, allkiri):
Riho Lääts
juhatuse liige
OÜ Saarde Kommunaal

## Rabaküla
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA AASTATEKS 2025-2030
Sotsiaalministri määrus nr 61 " Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsiemmtodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded"
Käitleja: | OÜ Saarde Kommunaal
Veevärk: | Rabaküla
Käideldava vee kogus m3/ööpäevas: | 6
Tarbijate arv: | 50
Puurkaevu andmed (katastri nr) | 6692
Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Rabaküla,Toome talu
Proovi võtmise aeg (kuu või kvartali täpsusega) | 1x 2 aasta jooksul,Coli ja soole enterokokid 1x aastas.Mai
1 x 2 aasta jooksul | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Näitajad
Värvus |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Elektrijuhtivus |  | Mai |  | Mai |  | Mai
pH |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Lõhn |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Maitse |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Hägusus |  | Mai |  | Mai |  | Mai
Escherichia coli | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai
Coli-laadsed bakterid | Mai: Mai; Mai: Mai; Mai: Mai
Soole enterokokid | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai
Kolooniate arv 22° juures | Mai: Mai; Mai: Mai; Mai: Mai
Raud | Mai: Mai; Mai: Mai; Mai: Mai
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Mai: Rabaküla,Toome talu
1x 10 aasta jooksul,Mai, viimane 2017
1 x 10 aasta jooksul | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Näitajad
Antimon | Mai: Mai
Arseen | Mai: Mai
Benseen | Mai: Mai
Benso(a)püreen ja PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | Mai: Mai
Boor | Mai: Mai
1,2 dikloroetaan | Mai: Mai
Elavhõbe | Mai: Mai
Fluoriid | Mai: Mai
Kaadmium | Mai: Mai
Kroom | Mai: Mai
Nikkel | Mai: Mai
Nitraat | Mai: Mai
Nitrit | Mai: Mai
Pestitsiidid | Mai: Mai
Plii | Mai: Mai
Seleen | Mai: Mai
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | Mai: Mai
Trihalometaanide summa | Mai: Mai
Tsüaniidid | Mai: Mai
Vask | Mai: Mai
Alumiinium | Mai: Mai
Ammoonium | Mai: Mai
Kloriid | Mai: Mai
Mangaan | Mai: Mai
Naatrium | Mai: Mai
Oksüdeeritavus | Mai: Mai
Raud | Mai: Mai
Sulfaat | Mai: Mai
Bisfenool A | Mai: Mai
Uraan | Mai: Mai
PFASid kokku | Mai: Mai
PFASide summa | Mai: Mai
Koostas (amet, nimi, allkiri):
Riho Lääts
juhatuse liige
OÜ Saarde Kommunaal