**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET**  |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Tallinn 10916, Pärnu mnt 463 a |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi |  LEONHARD WEISS OÜ |
| Registri- või isikukood |  12083348 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  VESSE 8, TALLINN |
| Kontaktaadress  |  VILJA 14C, VÕRU  |
| Telefon |  53090199 (AAP ERIK)  |
| E-post |  A.ERIK@LEONHARD-WEISS.COM |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
|  | Sõmerpalu-Hänike 10kV fiidri rekonstrueerimine, Võru vald, Võrumaa | IP4907-1 |
|  |       |       |
| **2. Objekti asukoht**  |
| Maakond, vald, küla:  |
| Võrumaa, Võru vald, Hänike küla, Pritsi küla,  |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |
| Ristumised riigiteega •25214 Muuga-Hänike tee km 5,03•25103 Vaabina-Sõmerpalu tee km. 7,43; 8,54; 9,03õhuliini demonteerimine: •25214 Muuga-Hänike tee km 4,95 |
| Teemaal kulgemine •25103 Vaabina-Sõmerpalu tee km. 7,87-7,95; 8,11-9,03; 9,80-9,93 |
| Riigitee kaitsevööndis•25103 Vaabina-Sõmerpalu tee km. 7,43-7,87; 7,95-8,11; 9,03-9,80; 9,93-10,10•25214 Muuga-Hänike tee km 4,95-5,04 |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| Uue keskpinge maakaabelliini rajamine Transpordiameti maaüksustel (25214 Muuga-Hänike tee 76702:002:0022 ja 25103 Vaabina-Sõmerpalu tee 76702:001:1280; 76702:002:2110) ning kaitsevööndites. Olemasoelva alajaama asendamine uue komplektalajaamaga 25214 Muuga-Hänike tee kaitsevööndis, olemasoleva võrgu sidumine uue alajaama toitele. Õhuliini demonteerimine 25214 Muuga-Hänike tee-ga ristuvalt km. 4,95. Uue keskpinge harukilbi paigaldamine 25103 Vaabina-Sõmerpalu tee kaitsevööndis (km. 8,54). Õhuliini masti asendamine 25103 Vaabina-Sõmerpalu tee kaitsevööndis km. 7,43 ning olemasoleva alajaama toite taastamine.  |
|  |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| Puudub tehniliselt ja majanduslikult otstarbekam lahendus.  |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** |
|  |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** |
|        |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Aap Erik |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** |  Allkirjastatud digitaalselt |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | 06.09.2023 |