**Piksekaitsesüsteemi täielik kontrolliakti lisand**

**10.05.2017.a.**

Käesolevaga tõendame, et OÜ Policert kontrollis piksekaitsesüsteem Linda 12, Narva territooriumil ja kinnitame:

1. Välgupuudrite, juhtide ja ühenduste on KORRAS ja ei ole lagunenud. Korrosioni ei ole.

2. Maanduselektroodid on kontrollitud ja korras

3. Ühenduste, potentsiaalühtlustuse ja kinnituste seisund on normis.

Sergey Lepin

Käidukorraldaja

**MP & PARTNERS ENGINEERING OÜ**