Rakvere Vallavalitsus
vallavalitsus@rakverevald.ee

	Teie: 16.12.2025 nr 7-2/26-9 

Meie: 08.01.2026 nr 7.2-3.3/455-2	
Planeeringu tuleohutusosa kooskõlastamine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja planeerimisseaduse § 127 alusel annab Päästeameti Ida
päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Alar Tetting kooskõlastuse LandComposition OÜ poolt koostatud Rakvere vald Sõmeru alevik Sireli kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale. Juhime tähelepanu, et tulekustutusvee kaugus hoonetest peab olema mitte rohkem, kui 200 meetrit, planeeringus on antud info kajastatud, kuid seda tuleb samuti ehitusloa menetluses jälgida.

Kooskõlastus nr 4892-2026-2

Päästeameti Ida päästekeskuse kooskõlastuse andmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Rakvere Vallavalitsuse planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Alar Tetting
peainspektor
Ohutusjärelevalve büroo

Lisa: Sireli DP.asice

322 2708
alar.tetting@rescue.ee