|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | E-Service AS | | |
| Registri- või isikukood | | | 10360030 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Salve tn 2a, Tallinn 11612 | | |
| Kontaktaadress | | | Salve tn 2a, Tallinn 11612 | | |
| Telefon | | | +37256204208 | | |
| E-post | | | robert.kukke@eservice.ee | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| Ehitusprojekt | | 23EV3710\_PP\_EL-4-01\_Asend | | | | 23\_3710 |
| Ehitusprojekt | | 23EV3710\_PP\_EL-4-02\_Katted | | | | 23\_3710 |
| Ehitusprojekt | | 23EV3710\_PP\_EL-3-01\_Seletuskiri | | | | 23\_3710 |
| **2. Objekti asukoht** ( | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Kuusalu tee 50, Kuusalu alevik, Kuusalu vald, | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: 1 Tallinn-Narva tee; 40,51 km | | | | | | |
| Riigitee nr 1 kaitsevööndis km 40,40-40,51 | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| **Laadimisjaama paigaldus, vahekilbi paigaldus, maakaabli paigaldus** | | | | | | |
| märts 2024 | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| **laadimistaristu rajamine** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
| - | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
| Erandkorras paluma paigaldussügavuseks max 0,7 m. Kallaku tõttu pole võimalik sügavamale paigaldada. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Robert Kukke | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | |  | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 22.02.2024 | | | |