	

	[image: image1.jpg]I | conHaRD WEISS
[11]





	


Riigimetsa Majandamise Keskus                                             30.01.2024.a.
Põlvamaal Räpina vallas Veriora alevikus Riigimetsa Majandamise Keskuse maadelt 10 kV  õhuliinide demontaažist.
LEONHARD WEISS OÜ  koostab Enefit OÜ tellimisel Põlvamaal Räpina vallas Veriora alevikus elektrivõrgu rekonstrueerimise projekti, milles kavandatakse 10 kV õhuliine asendada kaabelliinidega. Sellega seoses planeeritakse mittevajalikuks jäävaid õhuliine demonteerida. Kavas on osaliselt demonteerida 10 kV õhuliinid kinnistutelt Ilumetsa m/k 195 ja Ilumetsa m/k 61, lõigus mastist 129 kuni mastini 134. Mastile nr. 134 paigaldatakse muutunud tõmbe kompenseerimiseks tõmmits joonisel näidatud suunas. Demonteeritud materjal koristatakse ja tasandatakse võimalikud tegevusjäljed.
Kirjeldatud demontaaz ja sellega seotud tegevus on esitatud kirjale lisatud joonisel.

Palun Teie kooskõlastust planeeritud tegevusele.
Lugupidamisega                                                                                                                                    Enn Kraav                                                                                                                                      Leonhard Weiss OÜ

Vanemprojekteerija                                                                                                                              53359520                                                                                                                               e.kraav@leonhard-weiss.com
	LEONHARD WEISS OÜ
	Vesse 8
	Tel +372 715 4100 
	energy@leonhard-weiss.com

	Registrikood 12083348
	11415 TALLINN
	EL12083348-0001
	www.leonhard-weiss.ee



