Tehniline kirjeldus
Lisa 1

1.	Üldine info
1.1.	Hooldust vajavad seadmed asuvad Eesti Vabariigis. Seadmete hooldust teostatakse reeglina teenuse osutaja juures, kuid vajadusel ka väeosades kohapeal. 
1.2.	Pakkuja tagab lepingu täitmiseks vajalike õiguslike eelduste (kehtivate litsentside ja sertifikaatide) olemasolu.
2.	Nõuded teenusele ja teenuse tellimine
2.1.	Meditsiinitehnikat tuleb hooldada selliselt, et oleks tagatud selle korrasolek ja töötamine nõutavatel parameetritel juhindudes seadme valmistajatehase poolt kehtestatud nõuetest. Lisas 2 nimetatud hooldustööde sagedused ja tööde kirjeldused on eeldatavad, töid tuleb teostada nii, et nende alusel oleks saavutatud eesmärk, mis on igal ajahetkel kasutusvalmis ja töökorras seade või varustus.
2.2.	Pakkumuses esitatud korralise hoolduse ühiku hind peab sisaldama kõiki kulusid, mis on vajalikud eelpool nimetatud teenuse teostamiseks, seal hulgas kulutarvikuid, mis kasutatakse ära hoolduse teostamise käigus ja kohustuslikult vahetatavaid varuosi/tarvikuid mille vahetamine/kasutamine on ette nähtud tootja poolt, märgistust ja transporti seadme asukohta, kus see teada on.
2.2.1.	Kui tööde teostamiseks on vajalik täiendava tasu eest tarvikuosade ja/või selle detailide asendus (mis pole nimetatud riigihanke pakkumuses), tuleb see eelnevalt tellija poolse kontaktisikuga kooskõlastada.
2.3.	Iga konkreetse  seadme/toote hooldamiseks, esitab tellija kontaktisik tellimuse e-kirja teel. 
2.3.1.	Pakkuja on kohustatud esitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tellija kontaktisikule tellimuse täitmise tähtaja.
2.4.	Kui korralise hoolduse teostamisel tuvastatakse hooldataval tootel rike, mida pole võimalik likvideerida korralise hoolduse käigus, on teenuse osutajal kohustus tellija kontaktisikut sellest koheselt teavitada. Rikke kõrvaldamiseks esitatakse remonttööde hinnapakkumus.
3.	Nõuded personalile
3.1.	Pakkuja tagab, et tema hooldusmeeskonda kuulub vähemalt üks meditsiinitehnika insener, kellel on vähemalt kolmeaastane kogemus meditsiiniseadmete hooldamisel ja remontimisel ning kes on saanud väljaõppe pakutava seadme hooldamiseks ja remontimiseks.
4.	Kasutatavad seadmed ja materjalid
4.1.	Pakkujal peavad olema meditsiinitehnika hooldustööde teostamiseks vajalikud seadmed ja varustus.
4.2.	Vahetatavad materjalid ja varuosad peavad vastama seadme valmistajatehase poolt kehtestatud nõuetele.
5.	Tööde üleandmine-vastuvõtmine: 
5.1.	Tööde üleandmisel-vastuvõtmisel koostab tööde teostaja iga teenuse osutamise kohta remondi- ja/või hooldustööde akti või töölehe, kuhu märgitakse kõik ühe visiidi jooksul teostatud tööd ja kulunud aeg, sealhulgas vahetatud või asendatud seadmete varuosad ja/või detailid ning kulumaterjalid. Akt või tööleht allkirjastatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb kummalegi poolele. 
6.	Garantii
6.1.	Pakkuja tagab teostatud töödele garantii minimaalselt 6 kuud. Tuvastatud vaegtööd on teenuse pakkuja kohustatud omal kulul likvideerima tellija kontaktisikuga kokkulepitud ajal, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates hetkest, kui poolte kontaktisikud on puuduste olemasolust teada saanud.
7.	Tellijate varustuse asukohad
7.1.	Varustus asub järgmistes Kaitseväe allüksustes:
•	2. jalaväebrigaad, asukohaga Kose tee 3a, Võru;
•	Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, asukohaga Riia 12, Tartu;
•	1. jalaväebrigaad, asukohaga Pargi 55, Jõhvi;
•	1. jalaväebrigaad, asukohaga Loode 35, Tapa;
•	1. jalaväebrigaad, asukohaga Rae põik 1, Paldiski, Harjumaa;
•	toetuse väejuhatus, asukohaga Aasa tee 4, Loo, Jõelähtme vald, Harjumaa;
•	õhuvägi, asukohaga Ämari Lääne-Harju vald, Harjumaa;
•	logistikapataljon, asukohaga Ämari Lääne-Harju vald, Harjumaa;
•	staabi- ja sidepataljon, asukohaga Filtri tee 12, Tallinn;
•	merevägi, asukohaga Tööstuse 54, Tallinn;
•	vahipataljon, asukohaga Tööstuse 54, Tallinn;
•	toetuse väejuhatus, asukohaga Suur-Sõjamäe 23a, Tallinn;
•	Magasini 31a, Tallinn.

7.2.	Varustus asub järgmistes Kaitseliidu malevates:
•	Tallinna malev, asukohaga Narva mnt 81, Tallinn (ladu Plangu 4);
•	Põlva malev, asukohaga Võru 3, Põlva;
•	Valgamaa malev, asukohaga Võru 12, Valga;
•	Võrumaa malev, asukohaga Karja 22, Võru;
•	Tartu malev, asukohaga Riia 12, Tartu;
•	Viru malev, asukohaga Pikk 15, Rakvere;
•	Alutaguse malev, asukohaga Jaama 37, Jõhvi;
•	Jõgeva malev, asukohaga Aia 36a, Jõgeva;
•	Rapla malev, asukohaga Vahe 3, Rapla;
•	Järva malev, asukohaga Väike-Pärnu 6b, Türi;
•	Sakala malev, asukohaga Karula tee 7, Peetrimõisa küla, Viljandi vald;
•	Pärnumaa malev, asukohaga Pikk 20, Pärnu;
•	Lääne malev, asukohaga Lahe 17, Haapsalu;
•	Saaremaa malev*, asukohaga Väljaku 5, Kuressaare.

*- Varustuse üleandmine-vastuvõtmine toimub Pärnumaa malevas või Lääne malevas.