**TAOTLUS**

**KOOSKÕLASTADA TEHNOVÕRGU JA -RAJATISE PROJEKT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | | | |
| Juriidiline aadress | | | Valge 4, 11413 Tallinn | | | | |
|  | | |  | | | | |
| **Kellelt** | Asutuse nimi | | | LEONHARD WEISS OÜ | | | | |
| Registri- või isikukood | | | 12083348 | | | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Vesse 8, 11415, TALLINN | | | | |
| Kontaktaadress | | | Kassisilma 8, Räni alevik, Kambja vald, Tartumaa 61708 | | | | |
| Telefon | | | 59171680 | | | | |
| E-post | | | k.rebane@leonhard-weiss.com | | | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt, tehniliste tingimuste või nõuete taotlus) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |  |  |
| EHITUSPROJEKT | | Ruusmäe-Viitina 1.etapp, Raagi küla, Rõuge vald, Võrumaa | | | | IP7586-1 | | |
|  | |  | | | |  |  |  |
| **2. Objekti asukoht** (maakond, vald, küla, tee nr, nimetus, asukoht teel (km -vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid) | | | | | | | | |
| Võru maakond, Rõuge vald, Luutsniku küla,  25139 Palli-Ruusmäe tee ;  25234 Luutsniku-Plaani tee ;  25234 Luutsniku-Plaani tee | | | | | | | | |
| 10kV Maakaabli ristumine:  25234 Luutsniku-Plaani tee - Ristumine teega 3,633km ja 3,57km  25139 Palli-Ruusmäe tee – Ristumine teega 4,1km , 41,45km ja 4,409km  10kV maakaabli kulgemine tee kaitsevööndis:  25139 Palli-Ruusmäe tee : 4,05km kuni 4,409km | | | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | | | |
| 10kV maakaabli paigaldamine | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja –rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | | | |
| Põhjus muudatusteks on, et olemasoleva alajaama juurde pole võimalik uut alajaama projekteerida ja ka ehitada, seoses karjalauda kinnistul oleva alajaama ümbrus on pehme ja sõnniku veest läbi vettinud, ning võib alajaama seadmetele halvasti mõjuda. | | | | | | | | |
| **5. Eelnevad kooskõlastused teistelt Maanteeameti osakondadelt** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Karl-Magnus Rebane | | | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | Allkirjastatud digitaalselt | | | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 8.05.2025 | | | | | |