## EELARVE
RMK Tänavjärve külastuskorraldusliku taristu rekonstrueerimise tööprojekt
OBJEKTI EHITUSKULUDE HINNANG
(KULUDE LIIGITUS EESTI STANDARDI EVS 885:2005 ja EVS 885:2005/AC:2010 KOHASELT)
1 Käesolev töömahtude loetelu ei vabasta pakkujat ehitusprojekti läbitöötamisest ja ei ole hilisemaks ehitustööde käigus tekkivate pretensioonide esitamise aluseks. 2 Ehitustöövõtja peab tabelis toodud mahud üle kontrollima vastavalt enda poolt valitud töömeetoditele ja tehnoloogiatele. 3 Pakkuja peab lähtuma projektis esitatud lõppeesmärgi saavutamisest ning kinni pidama materjali kvaliteedinõuetest. 4 Käesolevas mahutabelis ja projektis loetlemata ehitusmaterjalid ja ehitustööd tuleb pakkujal esitada pakkumise koostamise ajal lisatööde loeteluna, ehk pakkuja peab arvestama kõikide lisakulutuste või lisatöödega, mis on vajalikud projektis püstitatud eesmärgi saavutamiseks. Hilisemaid pakkujapoolseid pretensioone käsitletakse kui pakkujapoolset riski, mis ei ole käesoleva projekti koostaja ega tellija kanda. 5 Enne materjalide paigaldustöid teostada koos tellijaga materjalide ülevaatus ja nõuetele vastavuse hindamine. 6 Pakkuja peab tutvuma kavandatava objektiga kohapeal ning mahud ülekontrollima
Kood | Kulugruppide nimetused ja tööde kirjeldused | Mõõt- ühik | Kogus | Ühiku hind | Kokku maksumus
0 | TELLIJA KULUD
1 | Projekti rahastamiskulud
15 | Tellija reservid
15001 | ettenägematute tööde reserv | % | 7
5 | Tellija kohustused ja järelevalve
54 | Omanikujärelevalvega seotud kulud
54001 | omanikujärelevalve korraldamine | kuu | 12
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID
22 | Vundamendid
222001 | WC ja puukuuri vai vundamendid | kompl | 2
222002 | Teetõkise vundamendid | kompl | 2
3 | PIIRDED
32 | Puit piirded
325001 | Üksikud puidust postid - piire D 150x150mm, sammuga 1,5m | tk | 197
325002 | Puit piire | jm | 76
325002 | Infotahvel piirete osana | kompl | 1
37576 | Välja kaevatud ja üle jääv pinnas veetakse ära ja utiliseeritakse | kompl | 1
47 | WC ja puukuur
470015 | WC ja puukuuri konstruktsioonid koos viimistlusega (põrand, seinad, katus, avatäited, trepid, terass jms) | kompl | 2
| WC sisustus ja mööbel (2m3 mahuti, 1tk tavaline wc-pott ja 1tk inva wc pott, hügieeniline prügikast, 2tk WC-paberi hoidja Mediclinics Pro787, 2tk WC hari+hoidja, roostevaba teras Vikan, 2tk peegel 600x1200 mm, 2tk puidust kummut, 2tk tulekustuti 6kg. jms) | kompl | 1
| Käimlas loomuliku õhuvoolu ventilatsiooni restid d 200mm (all ja üleval igas ruumis) | kompl | 2
486 | Puittarindid
486005 | Maaga kokkupuutuv puit materjal ning kõik aluskonstruktsioonide sügavimmutus - töödeldus H4/UC4 immutusvahendiga. | töö | 1
486006 | Õhus olevad puit konstruktsioonide sügavimmutamine-töötlemine H3/UC3 immutusvahendiga. | töö | 1
58 | Konstruktsioonide lammutamine
581 | Lammutustööd
581001 | Olemasoleva ammortiseerunud käimla, infoaluse ja puukuuri lammutamine ja utiliseerimine (vt.asendiplaan) | kompl | 3
582 | Puhastustööd
582001 | Ehitusjärgne iga nädalane koristus ehitusobjektil | objekt | 1
737 | Objekti mahamärkimine
737001 | Objekti mahamärkimine | töö | 1
738 | Kinnitusdetailid
738001 | Kõik kinnitusvahendid ja detailid (roostevaba või tsingitud metall, nurgikud, vaiad, selle osad, naelad, kruvid, poldid ja metall kinnituselemendid jms) | kompl | 1
8 | EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD
81 | Ajutised ehitised ehitusplatsil
811 | Soojakud ja olmeruumid
811001 | tööriistakuurid, olmesoojakud, teisaldatavad WC-d | objekt | 1
812 | Teed ja laod
812005 | ajutiste teede ja laoplatside ehitamine ja lammutamine | objekt | 1
813 | Piirded ja reklaamitahvlid
812001 | ehitusplatsi piirded | objekt | 1
812002 | objekti teabetahvel | tk | 1
815 | Ehitiste kaitse
815001 | olemasolevate ehitiste ja pinnakatete ehitusaegne kaitse | objekt | 1
815002 | Tööohutusmeetmed
816 | tööohutuse tagamiseks vajalikud kaitsepiirded, käigusillad, trepid, varikatused ja muu ohutusvarustus | objekt | 1
816001 | Tellingud, lavad, tõstukid
817 | vajadusel objektil kasutatavate tellingute, töölavade ja tõstukite rent, paigaldamine, lammutamine | objekt | 1
817001 | Ajutised tehnosüsteemid
818 | Ajutised tehnovõrgud
818001 | ehitusaegsete tehnovõrkude paigaldus, hooldus ja lammutamine | objekt | 1
82 | Energiakulu
821 | Energiakulu objektil
821001 | objektil ehitustööde teostamiseks vajalikud energia- kulutused (elektrikulu, veekulu jms) | objekt | 1
86 | Veod
861 | Materjalide vedu
861001 | ehitustööde teostamiseks vajalike materjalide vedu ehitusplatsile | objekt | 1
87 | Töötajate vedu
871001 | ehitusplatsil töötavate töötajate veokulud | objekt | 1
873 | Jäätmekäitlus
873001 | ehitusprotsessi käigus tekkiva ehitusprahi vedu utiliseerimiskohta | objekt | 1
873002 | ehitusprotsessi käigus tekkiva ehitusprahi utiliseerimistasu prügilas | objekt | 1
9 | EHITUSPLATSI ÜLDKULUD
91 | Juhtimiskulud
911 | ITP palgad
911001 | objekti ehitamisega seotud insenertehnilise personali töötasu ja sellega seonduvad maksud | objekt | 1
912 | Kontori ülalpidamiskulud
912001 | ehitusprotsessi ohjeks vajaliku kontori ülalpidamine | objekt | 1
914 | Proovide võtmine ja katsetamine
914001 | proovide võtmine kasutatavatest materjalidest või ehitatud konstruktsioonidest, ehitatud konstruktsioonide ning tehnosüsteemide katsetamine jms | objekt | 1
915 | Valve
915001 | objekti valve ehitusperioodi vältel | objekt | 1
917 | Koolitus
917001 | paigaldatud tehniliste süsteemide ekspluatatsioonialane koolitus Tellija personalile | objekt | 1
92 | Kulud abistavatele tegevustele
924 | Ehitusplatsi korrashoid
924001 | ehitusplatsi korrashoid ehitustegevuse käigus | objekt | 1
925 | Lõplik koristamine
925001 | objekti lõplik koristamine enne objekti üleandmist Tellijale | objekt | 1
926 | Tehniline dokumentatsioon
926001 | Vajadusel tööprojekti täiendamine või muutmine kooskõlastades tellijaga, täiendavate tööjooniste koostamine, kasutus- ja hooldusjuhen- dite, ruumikaartide, teostusjooniste, ehitus täitevdokumentatsiooni jms koostamine ja tellijale üleandmine | objekt | 1
94 | Talvised lisakulud
941 | Vajadusel talvised lisakulutused
941001 | talvisel perioodil objektil teostatavad lume- ja jääkoristus | objekt | 1
941002 | hoonete kütmine ja kuivatamine | objekt | 1
96 | Lepingu erikulud
961 | Ehitustööde kindlustus
961001 | Vajadusel ehitustööde kindlustamine | objekt | 1
981007 | Muud loetlemata ehitustööd, materjalid ja teenused | kompl | 1
Objekti maksumus kokku ilma käibemaksuga
Käibemaks 20%
Objekti maksumus kokku koos käibemaksuga