Jelena Sibul		
Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor	
Päästeameti Põhja päästekeskus	
 	Meie: 02.12.2020 nr 6.-1/5213 - 1	

	

	
Pöördumine		

Austatud Jelena Sibul	

Palume ettekirjutustes 26.02.2018 nr 7.2-6.2/396 ja 23.03.2018 nr 7.2-6.2/593 välja toodud punktide:

1. Tagada hoones nõuetekohaste tuletõkkesektsioonide moodustamine; 
2.Taastada tuletõrje voolikusüsteemi töökord ning tagada nõuetekohasus (kontroll ja hooldus vastavalt kehtivale õiguslikule regulatsioonile);
3.Paigaldada Tallinnas, Vilisuu 7 asuvasse hoonesse kogu hoonet hõlmav automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (edaspidi ATS);
4.Paigaldada kogu hoonet hõlmav väljapääsutee valgustus, mis peab ehitisesse paigaldatuna vastama temale ettenähtud asjakohasele tehnilisele normile, ja võimaldama inimeste turvalise liikumise ohutusse kohta, valgustab evakuatsiooniteede märgistust ning tuletõrjevahendeid; 

tähtaja pikendamist seoses Tallinna linna plaaniga ehitada MTÜ-de maja aastal 2023 ja hooned Võru 11 ning Vilisuu 7 lammutada. 

Lugupidamisega	

	
(allkirjastatud digitaalselt)	
Andres Pajula	
ameti juhataja	

Mairold Leht
6404983 mairold.leht@tallinnlv.ee