Ida päästekeskus

Rahu 38

41532 JÕHVI

Teie: 27.05.2016 nr.7.2-6.3/1424-1

Meie:02.06.2017 nr.

Ходатайство.

Согласно п.4 предписания от 27.05.2016 nr.7.2-6.3/1424-1. необходимо было создать противопожарную секцию между швейным цехом и эвакуационной лестницей. Мы не правильно поняли суть предписания и установили только противопожарную дверь между цехом и лестницей на втором этаже, а также отделим шахту грузового лифта. Для того чтобы образовать целостную противопожарную секцию, согласно вашим требованиям, необходимо изменение конструкции здания на 1 этаже. Для этого необходимо консультация со  специалистами и большие строительные работы. В связи с возникшими обстоятельствами  для полного выполнения предписания потребуется больше времени и финансовые затраты. Учитывая, что  требования предписания частично выполнены, просим Вас продлить срок выполнения данного предписания до 01.07.2018 года

Также просим не применять принудительные меры в отношении нас, так как предписание полностью не выполнено из-за недопонимания, а  непреднамеренно.

C уважением

Валерий Хаустов

AS Nakro

Juhatuse liige

(allkirjastatud digitaalselt)