Hr Paul Kunimägi
Kaitseministeerium
Sakala 1
15094 Tallinn
		Teie 17.06.2024 	
			
		Meie 04.07.2024 nr KV-4.1-3.1/24/13119-2	

Vastus Elering AS-i Eesti-Läti 4 projekti 330kV merekaablite hoonestusloa taotlusele	

Austatud hr Kunimägi	

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) on esitanud Kaitseministeeriumile arvamuse avaldamiseks Elering AS-i Eesti-Läti 4 projekti 330kV merekaablite hoonestusloa taotluse.

Hoonestusloa taotluse kohaselt koosneb Eesti-Läti 4. elektriühenduse projekt kuni kolmest vahelduvvoolu elektrikaablist ning ühest fiiberoptilisest sidekaabelliinist. Mehaaniliste vigastuste vältimiseks paigaldatakse elektrikaablid vähemalt osaliselt merepõhja setetesse (ca 1–1,5m sügavusele).

Kaitseväe hinnangul läbivad planeeritavad kaablitrassi koridorid miiniohtlike alasid, millest tulenevalt on hoonestusloa taotlejal vajalik läbi viia täiendavad merepõhja uuringud ning teavitada leidudest Kaitseväge.

Lugupidamisega	

[ allkirjastatud digitaalselt ]

Anneli Terep	
	
Kaitseväe peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna ressursihalduse ja analüüsi jaoskonna juhataja	

		

Peeter Subbi 717 1520
peeter.subbi@mil.ee