**Joogivee kontrolli kava aastateks 2025–2030**

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

Joogivee käitleja: AS Viimsi Vesi

Ühisveevärk, asukoht: Viimsi vald – ühendatud veevärk

Käideldava vee kogus ööpäevas 3700 m3. Tarbijate arv: ca 27 000

Proovivõtukohad (asukoht):

1. Pargi Lasteaed, Pargi tee 3, Viimsi alevik

2. Karulaugu Lasteaed, Randvere tee 18, Haabneeme alevik

3. Leppneeme Lasteaed, Leppniidu tee 1, Leppneeme küla

4. Randvere Lasteaed, Kibuvitsa tee 1, Randvere küla

5. Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla

6. Viimsi aiakeskus (end. Miiduranna lillepood), Muuli tee 8, Miiduranna küla

7. Viimsi veepuhastusjaam (reservuaaridest väljuv vesi), Paelille tee 1, Lubja küla

8. Laanelinnu Maja,Vardi tee 32, Haabneeme

Uuritavad kvaliteedinäitajad proovivõtukohtade kaupa on toodud kolmel lisalehel.

Kooskõlastatud…………………………….…talitus………………………..……osakond

“\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024.a. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kooskõlastaja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nimi, ametikoht)

Allkiri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kontrollikava 2025 – 2030 a** |  |  |
| **Tavakontroll** |  |  |
| **Proovivõtukoht (nimetus, aadress)** | **Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta)** | **Kokku proove 6 aasta jooksul** |
| Pargi Lasteaed, Pargi tee 3, Viimsi alevik | Veebruar (2025-2030) | 5 |
|  | August (2025-2030) | 5 |
|  | Oktoober (2025-2030) | 5 |
| Karulaugu Lasteaed, Randvere tee 18, Haabneeme | Veebruar (2025-2030) | 6 |
|  | Mai (2025-2030) | 6 |
|  | August (2025-2030) | 6 |
|  | Oktoober (2025-2030) | 6 |
| Leppneeme Lasteaed, Leppniidu tee 1, Leppniidu küla | Veebruar (2025-2030) | 6 |
|  | Mai (2025-2030) | 6 |
|  | August (2025-2030) | 6 |
|  | Oktoober (2025-2030) | 6 |
| Randvere Lasteaed, Kibuvitsa tee 1, Randvere küla | Veebruar (2025-2030) | 6 |
|  | Mai (2025-2030) | 6 |
|  | August (2025-2030) | 6 |
|  | Oktoober (2025-2030) | 6 |
| Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla | Veebruar (2025-2030) | 6 |
|  | Mai (2025-2030) | 6 |
|  | August (2025-2030) | 6 |
| Laanelinnu Maja,Vardi tee 32, Haabneeme | Oktoober (2025-2030) | 6 |
|  | Mai (2025-2030) | 5 |
|  | August (2025-2030) | 5 |
|  | Oktoober (2025-2030) | 5 |
| Viimsi aiakeskus, Muuli tee 8, Miiduranna küla | Veebruar (2025-2030) | 6 |
|  | Mai (2025-2030) | 6 |
|  | August (2025-2030) | 6 |
|  | Oktoober (2025-2030) | 6 |
| Viimsi veepuhastusjaam, Paelille tee 1, Lubja küla | Veebruar (2025-2030) | 6 |
|  | Mai (2025-2030) | 6 |
|  | August (2025-2030) | 6 |
|  | Oktoober (2025-2030) | 6 |
|  |  |  |
| **Näitajad** |  |  |
| Värvus |  |  |
| Elektrijuhtivus |  |  |
| pH |  |  |
| Lõhn |  |  |
| Maitse |  |  |
| Hägusus |  |  |
| Escherichia coli |  |  |
| Coli-laadsed bakterid |  |  |
| Soole Enterokokid |  |  |
| Kolooniate arv 22°C |  |  |
|  |  |  |
| **Süvakontroll** |  |  |
| **Proovivõtukoht (nimetus, aadress)** | **Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta)** | **Kokku proove 6 aasta jooksul** |
| Pargi Lasteaed, Pargi tee 3, Viimsi alevik | Mai (2025-2030) | 6 |
|  |  |  |
| Laanelinnu Maja,Vardi tee 32, Haabneeme | Mai (2025-2030) | 6 |
|  |  |  |
| **Näitajad** |  |  |
| ***I Mikrobioloogilised näitajad*** |  |  |
| Escherichia coli |  |  |
| Soole Enterokokid |  |  |
| Kolooniate arv 22°C |  |  |
| Coli-laadsed bakterid |  |  |
| ***II Keemilised näitajad*** |  |  |
| Antimon |  |  |
| Arseen |  |  |
| Benseen |  |  |
| Benso(a)püreen |  |  |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  |  |
| Tetrakloroeteen ja Trikloroeteen |  |  |
| Trihalometaanide summa |  |  |
| Boor |  |  |
| Bromaat |  |  |
| 1,2 dikloroetaan |  |  |
| Elavhõbe |  |  |
| Fluoriid |  |  |
| Kaadmium |  |  |
| Kroom |  |  |
| Nikkel |  |  |
| Nitraat |  |  |
| Nitrit |  |  |
| Plii |  |  |
| Pestitsiidide summa |  |  |
| Seleen |  |  |
| Tsüaniidid |  |  |
| Vask |  |  |
| ***III Indikaatorid joogivees*** |  |  |
| Alumiinium |  |  |
| Ammoonium |  |  |
| Elektrijuhtivus |  |  |
| Kloriid |  |  |
| Mangaan |  |  |
| Naatrium |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  |
| Raud |  |  |
| Sulfaat |  |  |
| pH |  |  |
| Hägusus |  |  |
| Maitse |  |  |
| Värvus |  |  |
| Lõhn |  |  |
| ***IV Radioloogilised näitajad:*** |  |  |
| Efektiivdoos |  | 1 kord 10 a. jooksul |
|  |  |  |
| Veetöötlusjaama väljund (26.10.2023) | 0,134 mSv/a |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta Sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr. 61 nõuetele, olen kohustatud: | | |
| 1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi |  |  |
| 2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500, e-mail: [info@terviseamet.ee](mailto:info@terviseamet.ee)) | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Koostas (amet, nimi, allkiri): Raavo Vask, tootmisjuht | | |
| ..... ......... 2024.a. |  |  |
|  |  |  |
| /allkirjastatud digitaalselt/ |  |  |