## Leht1
Lisa 1 - Hinnapakkumuse vorm hankes "Simuna tee rekonstrueerimine ja Sandiveski tee ehitamine"
Pakkuja nimi ja registrikood: …..............................................................
Jrk nr | Töö kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht | Ühikuhind € | Summa €
5,198 km
Simuna tee (2,06 km) rekonstrueerimine
1 | Võsa, peenmetsa ja metsa raie, koondamine hunnikutesse ja kokkuvedu | tm | 5 |  | 0
2 | Puittaimestiku kändude juurimine | ha | 0.4 |  | 0
3 | Uute veejuhtmete mahamärkimine | km | 2.197 |  | 0
4 | Kraavide ja nõvade kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. pinnas (sh.täiendav kaeve) koos pinnase planeerimise ja ekspluatatsiooni eelsete setete eemaldamisega | km | 2.197 |  | 0
5 | Truupide mahamärkimine | tk | 2 |  | 0
6 | D=30 cm plasttruubi torustiku, tüüp 30PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 8 |  | 0
7 | D=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 8 |  | 0
8 | D=30 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 1 |  | 0
9 | D=40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 1 |  | 0
10 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | km | 2.06 |  | 0
11 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 9 |  | 0
12 | Teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ning mulde tihendamisega | m2 | 12360 |  | 0
13 | Tee mulde ehitus juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥1,0m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 33 |  | 0
14 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai., mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 9225 |  | 0
15 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 6,0 m lai., mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 174 |  | 0
16 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) teealuse ehitamine koos tihendamisega, H=30 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 2996 |  | 0
17 | Killustikust (fr 16/32 mm) teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 887 |  | 0
18 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 5 |  | 0
19 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 45 |  | 0
20 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=30sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 107 |  | 0
21 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 500 |  | 0
22 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥1,0m/24h)) paigaldamine ja tihendamine H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 75 |  | 0
23 | M7 - Mahasõidukoht muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4,5m, R=12,5m, L=20m) s.h. | tk | 1 |  | 0
24 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 17 |  | 0
25 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=30sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 36 |  | 0
26 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 212 |  | 0
27 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥1,0m/24h)) paigaldamine ja tihendamine H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 41 |  | 0
28 | Teede T-kujuline ristmik (R-T) muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 1 |  | 0
29 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 42 |  | 0
30 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=30sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 92 |  | 0
31 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 425 |  | 0
32 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥1,0m/24h)) paigaldamine ja tihendamine H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 103 |  | 0
33 | Möödasõidukoht (MS) muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 1 |  | 0
34 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 12 |  | 0
35 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=30sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 26 |  | 0
36 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 142 |  | 0
37 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥1,0m/24h)) paigaldamine ja tihendamine H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 27 |  | 0
38 | Silmusekujuline tagasipööramise koht (TP-S) muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 1 |  | 0
39 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 115 |  | 0
40 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=30sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 240 |  | 0
41 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 1150 |  | 0
43 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
44 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 1 |  | 0
Muud tööd
45 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 4 |  | 0
46 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) kõik teed koos | tk | 1 |  | 0
47 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
48 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 2 |  | 0
49 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.82 |  | 0
Simuna tee (2,06 km) rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Sandiveski tee (3,138 km) ehitamine
50 | Võsa, peenmetsa ja metsa raie, koondamine hunnikutesse ja kokkuvedu | tm | 5 |  | 0
51 | Puittaimestiku kändude juurimine | ha | 0.87 |  | 0
52 | Uute veejuhtmete mahamärkimine | km | 4.559 |  | 0
53 | Kraavide ja nõvade kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. pinnas (sh.täiendav kaeve) koos pinnase planeerimise ja ekspluatatsiooni eelsete setete eemaldamisega | km | 4.559 |  | 0
54 | Truupide mahamärkimine | tk | 13 |  | 0
55 | D=30 cm plasttruubi torustiku, tüüp 30PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 8 |  | 0
56 | D=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 88 |  | 0
57 | D=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 9 |  | 0
58 | Terastorutruup RA/4 1879x2538, tüüp TT ehitamine, (S355, Zn=85μm) ja Epoksüvärv EH100 katmine seest +26kg | m | 13 |  | 0
59 | D=30 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 1 |  | 0
60 | D=40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 10 |  | 0
61 | D=50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 1 |  | 0
62 | RA/4 1879x2538 terastruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut | 1 |  | 0
63 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | km | 3.138 |  | 0
64 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 14 |  | 0
65 | Teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ning mulde tihendamisega | m2 | 18828 |  | 0
66 | Teemulde laiendus ja lisatäide kohapealse pinnasega (veejuhtmete kaevamisel saadud pinnas) | m3 | 2403 |  | 0
67 | Tee mulde ehitus juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥1,0m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 2119 |  | 0
68 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai., mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 15075 |  | 0
69 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 6,0 m lai., mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 510 |  | 0
70 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) teealuse ehitamine koos tihendamisega, H=30 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 5021 |  | 0
71 | Killustikust (fr 16/32 mm) teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 1490 |  | 0
72 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 6 |  | 0
73 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 54 |  | 0
74 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=30sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 128 |  | 0
75 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 600 |  | 0
76 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥1,0m/24h)) paigaldamine ja tihendamine H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 150 |  | 0
77 | M5 - Mahasõidukoht muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4,5m, R=5m, L=10m) s.h. | tk | 4 |  | 0
78 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 25 |  | 0
79 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=30sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 60 |  | 0
80 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 280 |  | 0
81 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥1,0m/24h)) paigaldamine ja tihendamine H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 70 |  | 0
82 | M7 - Mahasõidukoht muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4,5m, R=12,5m, L=20m) s.h. | tk | 1 |  | 0
83 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 17 |  | 0
84 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=30sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 36 |  | 0
85 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 212 |  | 0
86 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥1,0m/24h)) paigaldamine ja tihendamine H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 41 |  | 0
87 | T-kujuline tagasipööramise koht (TP-T) muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 1 |  | 0
88 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 70 |  | 0
89 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=30sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 153 |  | 0
90 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 722 |  | 0
91 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥1,0m/24h)) paigaldamine ja tihendamine H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 173 |  | 0
92 | Möödasõidukoht (MS) muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 1 |  | 0
93 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 12 |  | 0
94 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=30sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 26 |  | 0
95 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 142 |  | 0
96 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥1,0m/24h)) paigaldamine ja tihendamine H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 27 |  | 0
97 | Kõrvalmaanteelt nr 13135 Pagari - Illuka km 4,548 mahasõidukoha (MM) muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 1 |  | 0
98 | Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=20cm), Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine ja Uute kraavide kaevamine | m³ | 151 |  | 0
99 | Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest (täitepinnas dreenkihi alla) (k≥0,5m/24h) | m³ | 50 |  | 0
100 | Dreenkihi liiv (k≥1 m/24h) ehitamine koos tihendamisega hmin=20 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 163 |  | 0
101 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine | m2 | 287 |  | 0
102 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 281 |  | 0
103 | Olemasoleva katendi freesimine, h=4 cm | m2 | 7 |  | 0
104 | Killustikalus (lubjakivikillustik) fr 32/63 kiilutud fr 12/16 kuluga 25kg/m² ja kiilutud fr 8/12 kuluga 15kg/m² alus H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 150 |  | 0
105 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=30sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 109 |  | 0
106 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 91 |  | 0
107 | Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 80 g/m | m | 25 |  | 0
108 | Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100 g/m | m | 25 |  | 0
109 | Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=6cm rajamine (+materjal ja vedu) | m2 | 132 |  | 0
110 | Peenarde kindlustamine (pos.6, segu 0/31,5), h=6cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 51 |  | 0
111 | Muru kasvualuse rajamine ja külv, hmin = 10 cm | m² | 98 |  | 0
112 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
113 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
114 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 1 |  | 0
Muud tööd
115 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 3 |  | 0
116 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) kõik teed koos | tk | 1 |  | 0
117 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt (TTJA) jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
118 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 1 |  | 0
119 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 1.26 |  | 0
Sandiveski tee (3,138 km) ehitamine kokku |  |  |  |  | 0
|  | Maksumus kokku |  | 0
* Truubitorud peavad olema rõngasjäikusega Sn8 ja vastama EN-13476 standardi nõuetele.
** Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus.
*** Teeehituse kasutatavate sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude ja täitematerjalide mõistete käsitlemisel ning kvaliteedi
määramisel lähtutakse EVS-EN 13285:2010 ja EVS-EN 13242:2006+A1:2008 standardi nõuetest.
**** Geotekstiilide markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2019 standardi nõuetest.
***** Geotekstiilid peavad olema sertifitseeritud NGS (NorGeoSpec) või mõne muu analoogse sõltumatu sertifitseerija poolt.
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. kui ei suudeta tagada üleandmisel nõuetekohast haljastust tuleb kasutada
erosioonitõkke matti, mis koosneb 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk.
Plastist ning muud kiirelt lagunematud sidusnöörid/võrgud on keelatud.
******* Objektil peab olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus paigaldatud ajutiste liiklusmärkidega nr 158 „Teetööd“, nr 331
„Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid
ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid