KOOSKÕLASTATUD (allkirjastatud digitaalselt)

Terviseameti Ida regionaalosakond

**Joogivee kontrolli kava aastateks 2025–2031**

[Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“](https://www.riigiteataja.ee/akt/105092023006?)

|  |  |
| --- | --- |
| **Joogivee käitleja, registrikood:** | Tammiku Kodu, registrikood 75024870 |
| **Joogivee käitleja kontaktandmed:** | Obja küla, Vinni vald, 46629 Lääne-Viru maakond |
| **Ühisveevärk, asukoht:** | **Tammiku Kodu veevärk**  Obja küla, Vinni vald, 46629 Lääne-Viru maakond |
| **Joogiveeallikas:** | Tammiku Kodu puurkaev katastri nr 16433 (põhjaveekiht S-O) |
| **Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus:** | 5 m³ |
| **Tarbijate arv:** | 12 klienti, 5 töötajat |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAVAKONTROLL**  **üks kord kahe aasta jooksul, põhinäitajad üks kord aastas**  Määrus nr 61 § 10 lg 3 | | | |
| **Proovivõtukoht:** | | Tammiku Kodu köök |  |
| **Näitajad** | | **Põhinäitajad üks kord aastas** | **Kokku proove 6 a. jooksul** |
| 1 | *Escherichia coli* | märts | 6 |
| 2 | Soole enterokokid | märts | 6 |
| **Üks kord kahe aasta jooksul** | | | |
| 3 | Värvus | 2026, 2028, 2030 (märts) | 3 |
| 4 | Elektrijuhtivus | 2026, 2028, 2030 (märts) | 3 |
| 5 | pH | 2026, 2028, 2030 (märts) | 3 |
| 6 | Lõhn | 2026, 2028, 2030 (märts) | 3 |
| 7 | Maitse | 2026, 2028, 2030 (märts) | 3 |
| 8 | Hägusus | 2026, 2028, 2030 (märts) | 3 |
| 9 | *Coli*-laadsed bakterid | 2026, 2028, 2030 (märts) | 3 |
| 10 | Kolooniate arv 22ºC | 2026, 2028, 2030 (märts) | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SÜVAKONTROLL üks kord 10. a jooksul**  Määrus nr 61 § 4 – § 7 | | | |
| **Proovivõtukoht:** | | Tammiku Kodu köök |  |
| **Näitajad** | | **Proovivõtu aeg** | **Kokku proove 10 a. jooksul** |
| 11 | 1,2-dikloroetaan | 2026 | 1 |
| 12 | Benseen | 2026 | 1 |
| 13 | Benso(a)büreen | 2026 | 1 |
| 14 | Antimon | 2026 | 1 |
| 15 | Arseen | 2026 | 1 |
| 16 | Boor | 2026 | 1 |
| 17 | Elavhõbe | 2026 | 1 |
| 18 | Kaadmium | 2026 | 1 |
| 19 | Kroom | 2026 | 1 |
| 20 | Nikkel | 2026 | 1 |
| 21 | Plii | 2026 | 1 |
| 22 | Seleen | 2026 | 1 |
| 23 | Tsüaniid | 2026 | 1 |
| 24 | Vask | 2026 | 1 |
| 25 | Pestitsiidid | 2026 | 1 |
| 26 | Pestitsiidide summa | 2026 | 1 |
| 27 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2026 | 1 |
| 28 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2026 | 1 |
| 29 | Trihalometaanide summa | 2026 | 1 |
| 30 | Alumiinium | 2027 | 1 |
| 31 | Naatrium | 2027 | 1 |
| 32 | Ammoonium | 2031 | 1 |
| 33 | Fluoriid | 2034 | 1 |
| 34 | Kloriid | 2034 | 1 |
| 35 | Mangaan | 2034 | 1 |
| 36 | Nitraat | 2034 | 1 |
| 37 | Nitrit | 2034 | 1 |
| 38 | Oksüdeeritavus | 2034 | 1 |
| 39 | Raud | 2034 | 1 |
| 40 | Sulfaat | 2034 | 1 |
| 41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | Ei ole kohustust uurida, puurkaev kat nr 16433 (põhjaveekiht S-O) | - |

**Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:**

1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).

Vastutav isik: Maarika Koppel, Tammiku Kodu juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Taotlus joogivee kontrolli kava kooskõlastamiseks

Palume kooskõlastada Tammiku Kodu hooldekodu veevärgi joogivee kontrolli kava aastateks 2025 - 2031.

Taotleja kontaktandmed:

Taotleja nimi : Tammiku Kodu

Registrikood: 75024870

Taotleja juriidiline aadress/tel/e-mail: Obja küla, Vinni vald, 46629 Liine-Viru maakond Tel 325 3655 tammikukodu@vinnivald.eu

Taotleja või kontaktisiku kontaktandmed: Maarika Koppel, Tammiku Kodu juhataja, tel 5056 657

Teenuse osutamise aadress: Obja küla, Vinni vald, 46629 Liine-Viru maakond

Lisa: Veevärgi joogivee kontrolli kava aastateks 2025 — 2031 (kaks lehekülge).

Kontrolli kava esitaja: Maarika Koppel, Tammiku Kodu juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)