[image: image1.png]elektrilevi
Viisime tihenduses



 
Taotluse esitaja

	Nimi / ärinimi

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
	Isiku- või registrikoOD

70009764

	Kontaktaadress (tänav, maja, korter, talu, linn, vald, maakond, sihtnumber)

Järve tn 34a Kristiine linnaosa, Tallinn Harju maakond 11314

	Telefon 

717 0400
	E-POST 
 info@kaitseinvesteeringud.ee

	Esindaja nimi

Oliver Hellaste
	Esindamise alus (ärikliendil kohustuslik)
 amet              volikiri

	ESINDAJA TELEFON 

54490814
	ESINDAJA E-POST 

oliver.hellaste@rkik.ee


tarbimiskoha andmed

	tarbimiskoha Aadress (tänav, maja, talu, linn, vald, maakond)

Ämari lennuväli, Ämari alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
	maaüksuse nimi 

Ämari lennuväli

	
	katastritunnus

86801:001:0375

	tarbi-miskoha   

NIMETUS
	 eramu
	 korterelamu 
	  ärilise eesmärgiga                 

        hoone või rajatis
	Muu ehitis

muu ehitis

	
	 suvila
	 ridaelamu 
	
	


Tellin teenuse
	
	Uus liitumine madalpingel
	
	peaKaitsme jaGamine
	
	LIITUMINE KESKPINGEL 

	
	PEAkaitsme suurendamine
	
	üle 63a PEAkaitsme  vähendamine
	
	ÜLE 63A PEAKaitsme  ennistamine

	
	Teise võrguühenduse väljaehitamine 
	
	liitumispunkti 
asukoha muutmine  
	
	kuni 63A peakaitsme ennistamine*

	
	VÕRGUÜHENDUSE  TAASTAMINE
	
	Faaside arvu muutmine                      võrgu ümberehitus


SOOVIn VÕRGUÜHENDUSt JA MÕÕTESÜSTEEMI järgmiste parameetritega
	Faaside arv

 1           3
	LAHTRI TÄIDAB ÄRIKLIENT, KELLEL ON KESKPINGEL LIITUMINE

võrguühenduse läbilaskevõime: 2x6000 kW

	Liitumispunkti esialgse, kliendi poolt soovitud asukoha koordinaadid L-EST’92 süsteemis (soovituslik)

X 513119.7

 FORMTEXT 

     
6568382.3

 FORMTEXT 

     
  Y 

	soovitav liitumispunkti peakaitsme suurus amprites
	Muu

	 6
	 10
	 16
	 20
	 25
	 32
	 40
	 50
	 63
	 80
	 100
	

	Lisa:
	 Katastri (Kinnistu)plaani koopia liitumispunkti tähistatud asukohaga,     Volikiri,    Muu 


täiendavad Märkused

	Olemasoleva olukorra järgselt on liitumispunktid 38ZEE-00726629-I ja 38ZEE-00735434-1 kumbki 3000kW läbilaskevõimega Apmanni alajaamas. 
Kinnistul olemasoleva võrgu läbilaskevõime kahekordistatakse.

Soov on tõsta ka võrgu läbilaskevõimet liitumispunktis selliselt, et selle võimekus oleks 2x6000kW.

     
     




TAOTLUSE ESITAJA
Taotluse vastuvõtja

	Nimi ja Allkiri 

Oliver Hellaste

	Nimi ja allkiri



	Kuupäev 

03.05.2024
	Kuupäev 




tAOTLUSE ANDMETE Selgitus 
TAOTLUSE ESITAJA

	Nimi / Ärinimi
	Kinnistuomaniku nimi. Taotluse esitaja peab tõendama omandiõigust ja isikut vastavate dokumentide esitamisega

	Isiku- või registrikood
	Omaniku isiku- või registrikood

	Kontaktaadress
	Taotleja aadress, telefon ja e-post, kuhu on võimalik teateid edastada

	Esindaja
	Esindaja nimi ja esindamise alus: amet või kinnistuomaniku volikiri, kui olete volitatud isik


TArbimiskoha ANDMED

	Tarbimiskoha aadress, maaüksuse nimi, katastritunnus
	Koht, kuhu soovitakse võrguühendust 

	Tarbimiskoha nimetus
	Märkige valikust sobiva tarbimiskoha nimetus 


TelliN teenuse

	Uus liitumine madalpingel
	Uue võrguühenduse loomine

	Peakaitsme suurendamine
	Peakaitsme nimivoolu suurendamine olemasolevas asukohas

	Teise võrguühenduse väljaehitamine
	Põhiühendusega samaväärse võrguühenduse väljaehitamine töökindluse tõstmise eesmärgil. Menetletakse nagu uut liitumist

	Võrguühenduse taastamine
	Elektrilevi võrguga varem õiguslikul alusel ühendatud ja katkestatud tarbimiskoha võrguühenduse taastamine. Sõltuvalt kehtiva võrgulepingu olemasolust on taastamine tasuta või tegelike kulude põhise tasuga

	Peakaitsme jagamine
	Olemasoleva liitumispunkti kaitsme jagamine kliendi (kinnistuomaniku) soovil jagatava peakaitsmega sama 0,4 kV alajaama toitel võrguühendusele või uue loomiseks.

	Üle 63 A kaitsme vähendamine 
	Olemasoleva üle 63A peakaitsme nimivoolu vähendamine 

	Liitumispunkti asukoha muutmine
	Olemasoleva võrguühenduse liitumispunkti ja/või mõõtepunkti asukoha muutmine

	Faaside arvu muutmine
	Olemasoleva ühefaasilie võrguühenduse ümberehitamine kolmefaasiliseks 

	Liitumine keskpingel
	Kliendi elektripaigaldise ühendamine keskpingevõrguga (6, 10, 15, või 20 kV) või kliendi olemasoleva keskpinge võrguühenduse läbilaskevõime suurendamine

	Üle 63A peakaitsme ennistamine 
	Üle 63A kaitsme ennistamine kulupõhise tasuga. 

	*Kuni 63A peakaitsme

ennistamine 
	Kuni 63A kaitsme ennistamine kulupõhise tasuga.

Kaitsme vähendamisest on möödunud üle 3 aasta.

	Võrgu ümberehitus
	Elektrivõrgu rajatiste asukoha või ehitusviisi muutmine (näiteks ettejääva elektriposti tõstmine teise kohta, olemasoleva elektriliini ümbertõstmine või kaablisse viimine jm)


SOOVIN  VÕRGUÜHENDUSt JA MÕÕTESÜSTEEMI järgmiste parameetritega

	Faaside arv 1, 3 
	Soovitav faaside arv. Märkida faaside arv 1 või 3

	Keskpinge võrguühenduse läbilaskevõime kW
	Lahtri täidab ainult keskpingel liituja. Kirjutage olemasoleva võrguühenduse läbilaskevõime.

	Mõõtesüsteemi andmed
	Soovitav mõõtesüsteem: ühetariifne või kahetariifne. Täita tuleb üks valikukastidest

	Liitumispunkti asukoha koordinaadid L-EST’92 süsteemis
	Koordinaatide olemasolu lihtsustab liitumise menetlemist. Suuremate kinnistute korral on liitumispunkti soovitud asukoha täpsustamine kinnistul vajalik. Esialgne asukoht võib tehnilise projektlahenduse koostamise käigus muutuda.  Maa-ameti kodulehe katastrikaardi kiirpäringu abil on igaühel võimalik koordinaate määrata 

	Soovitav liitumispunkti peakaitsme suurus amprites
	Soovitud kaitsme nimivool alljärgnevast kaitsmete nimiväärtuste reast:

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, (180), 200, (225), 250, (280), 315, (350), 400, (450), 500, (560), (600), 630, (700), (750), 800, (900), 1000, (1125), 1250, (1280), (1440), 1600, (1800), 2000, (2250), 2500A.
Ühefaasiline liituja saab valida 6,10, 16, 20, 25 A

	Lisa
	Dokumentide nimetused, mis taotlusele on lisatud: katastriüksuse(kinnistu)plaani koopia, kinnistusraamatu väljavõte, volitus ja muud koos taotlusega edastavad lisad


LIITUMISTAOTLUS


TEENUSETELLIMUS


NR:________________








