Oleme materjalid üle vaadanud ning edastame tähelepanekud.

- Palume kontrollida STOPP märkide postide paiknemist, asendiplaanilt nähtub, et postid paigutatakse tee ääremärgistuse kõrvale asfaldisse? Palume vajadusel korrigeerida.V:Korrigeeritud

- Palume selgitada, miks on kajastatud kivi taastamise ulatus väiksemana, kui varasemas projekti versioonis, lisaks pole kaeviku ulatus kooskõlas ristmevälja joonisel kajastatud kaeviku ulatusega. Palume korrigeerida ning kajastada avatud kaeve ulatus vastavalt teostatavale kaevetööle. V: Kaeviku laiuse muutumine on seotud varasema kommentaariga, et ohutussaare konstruktsioone minimaalselt rikkuda. Ristmevälja joonis on uuendatud vastavalt kaevetöödele.

- Lisaks palume edastada korrigeeritud IKÕ plaan.V:Trassi ei ole muudetud IKÕ plaan jääb samaks.

- Palume korrigeerida ka Liikluskorraldusprojekti (töö nr 241709) ning kajastada asendiplaanil ning seletuskirjas vastavad Stopp märgid.

- Lisaks palume liikluskorraldusprojektis korrigeerida seletuskirja, mille andmetel rajatakse ohutussaarele fooripost. Asendiplaani andmetel rajatakse teisaldatav post.

- Lisaks lisada seletuskirja info vahetatavate mastide kõrguste ning tüübi kohta (uute mastide kõrgus peab olema sama, mis olemasolevate mastide kõrgus, et mastide vahetus ei mõjutaks ületuskoha valgustust).