**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | *LEONHARD WEISS OÜ* | | |
| Registri- või isikukood | | | *12083348* | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | *Vesse tn 8, Lasnamäe linnaosa, Tallinn* | | |
| Kontaktaadress | | | *Kassisilma tn 8, Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond* | | |
| Telefon | | | *51967694* | | |
| E-post | | | *H.Vissel@leonhard-weiss.com* | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| *Ehitusprojekt, köide 2* | | *Rasina - Mooste 10 kV keskpingefiidri rekonstrueerimine II etapp. Rasina ja Viisli küla, Põlva vald, Põlva maakond.* | | | | *IP6065K2* |
| *Ehitusprojekt, köide 3* | | *Rasina - Mooste 10 kV keskpingefiidri rekonstrueerimine III etapp. Viisli ja Laho küla, Põlva vald, Põlva maakond.* | | | | *IP6065K3* |
| *Ehitusprojekt, köide 4* | | *Rasina - Mooste 10 kV keskpingefiidri rekonstrueerimine IV etapp. Terepi haruliin. Rasina ja Terepi küla, Põlva vald, Põlva maakond* | | | | *IP6316K4* |
| *Ehitusprojekt, köide 5* | | *Rasina - Mooste 10 kV keskpingefiidri rekonstrueerimine V etapp. Koosa haruliin. Viisli küla, Põlva vald, Põlva maakond* | | | | *IP6316K5* |
| **2. Objekti asukoht** (maakond, vald, küla, tee nr, nimetus, asukoht teel (km -vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid) | | | | | | |
| *Põlva maakond, Põlva vald, Rasina küla, Terepi küla, Laho küla kõrvalmaantee nr 18162 Himmaste - Rasina*   * *Maanteega ristuva 10kV õhuliini rekontrueerimine (12,18km, 15,03km, 16,8km)* * *10/0,4kV kompltalajaama demontaaž ja uue 10/0,4kV mastaljaama rajamine maantee kaitsevööndi (16,8km)*   *Põlva maakond, Põlva vald, Viisli küla kõrvalmaantee nr 18128 Mooste - Viisli (2,41 km)*   * *Maanteega ristuva 10kV õhuliini rekonstrueerimine (2,41km)* | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| *10kV õhuliini rekontrueerimine. Ligikaudne töö toimumisaeg 2024 aasta* | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| *Avalik huvi olemasoleva elektrivõrgu parendamiseks.* | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | *Hendrik Vissel* | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | */allkirjastatud digitaalselt/* | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | *21.08.2023* | | | |