## Tööde loetelu
Lisa nr 1
Üürilepingu nr KPJ-4/2021-169 lisale nr 6.4
Tööde loetelu ja eeldatav maksumus
Tatari 39, 1. korruse san. ruumi rekonstrueerimine
Jrk nr | Töö nimetus |  | Eeldatav maksumus, EUR, km-ta
1 | Lammutustööd: wc eesruumi ja wc-boksi vaheseina lammutamine, plaatide eemaldamine seinast ja põrandalt, ripplae ja valgustuse eemaldamine. Lammutusjäätmete utiliseerimine. |  | 1500
2 | Ehitustööd: olemasolevate kanalisatsioonipüstakute kinni ehitamine helikindlama kipsseinaga (kanalisatsioonipüstakud kinni ehitada kuni hoone vahelaeni), seinasisese wc-poti raamimahu kinniehitamine (laius 900mm, kõrgus 1200mm), põranda hüdroisolatsioon, wc-poti ja valamuga külgneva seina hüdroisolatsioon kõrguseni h=1200mm, ülejäänud seintel hüdroisolatsiooni kõrgus h=200mm, radiaatori ümber paigaldamine välisseina |  | 3000
3 | Viimistlustööd: põranda plaatimine (600x600mm plaadiga), seinte plaatimine ruumi perimeetris h=1200mm (298x598mm plaadiga + lõpetuseks dekoratiivliist), h=1200 kuni laeni seinte pahteldamine ja värvimine kõva pinnakattega ja pestava seinavärviga, uue akustilise ripplae paigaldamine 600x600mm, toon: valge (uus ripplagi varjatud kinnitusega) |  | 2000
4 | Akustilisse ripplakke süvistatavad led valgustid (3tk.) ja nende paigaldus, led 3000K, CRI min.90, koprus valge |  | 500
5 | Olemasoleva valamu ja valamukapi paigaldamine, wc-poti seinasisene raam, uus wc-pott koos vaikselt sulguva prill-laua ja kahesüsteemse loputusnupuga ning uue seinapealse wc-poti komplekti paigaldamine |  | 500
6 | Valgustusega peegel ja peegli paigaldamine |  | 600
7 | Muu wc furnituuri paigaldamine (nagid, seebidosaator, paberidosaator, wc.paberi hoidja, wc-puhastusharja hoidja, wc prügikastid) |  | 300
8 | Nõrkvoolutööd: olemasolevate andurite ümberpaigaldamine (liikumisandur, suitsuandur, niiskusandur) |  | 400
9 | Ehituse ja viimistluse järgne koristus |  | 390
|  | Tööde maksumus ilma reservita | 9190
| Tellija reserv | 10% | 810
|  | Tööde maksumus koos reserviga: | 10000
| RKAS projektijuhtimise kulu | 7% | 700
|  | Tööde maksumus kokku km-ta | 10700
| Käibemaks | 22% | 2354
|  | Tööde maksumus kokku koos km-ga | 13054