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 Kellele
 
	TRANSPORDIAMET 

	
	Registrikood
	 70001490

	
	Juriidiline aadress
	 Tallinn 11413, Valge 4

	
	
	

	
 Kellelt
	Asutuse või isiku nimi
	 Elektrilevi OÜ

	
	Registri- või isikukood
	 11050857

	
	Juriidiline aadress 
või elukoht
	 Veskiposti tn 2, Kesklinna linnaosa, 10138, Tallinn, Harju maakond

	
	Kontaktaadress
	 Veskiposti tn 2, Kesklinna linnaosa, 10138

	
	Telefon
	 5860 8691

	
	E-post
	 sander.tiismaa@elektrilevi.ee

	1. Esitatavad materjalid:

	Dokumendi liik 
(ehitusprojekt või selle osa, volitused jne)
	Dokumenti nimetus
(esitatava dokumendi täpne nimetus)
	Dokumendi nr.

	Tööprojekt
	Seletuskiri
	IP8255_TP_EL-3-01_seletuskiri

	Tööprojekt
	Asendiplaan
	IP8255_TP_EL-4-01_asendiplaan

	Tööprojekt
	Pikiprofiil
	IP8255_TP_EL-6-01_pikiprofiil

	2. Objekti asukoht (

	Maakond, vald, küla: Pärnu maakond, Pärnu linn, Malda küla

	Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas:

	Ristumised riigiteega nr 19103 Audru-Lavassaare-Vahenurme tee km 0,29-0,30,

	[bookmark: Text23]Teemaal kulgemine riigitee nr       km      -     ,

	Riigitee nr       kaitsevööndis km      -     ,

	3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg

	 Elektrilevil on plaanis Audru piirkonnaalajaama Ridalepa 10kV fiidri mastide M6 kuni M6H5 remont ning juhtmete vahetus. Antud töö mahus asendatakse olemasolevad vanad betoonist mastid uute puitmastidega samades asukohtades ning olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin asendatakse kaetud juhtmega õhuliiniga. Soov on kooskõlastada õhuliini ristumine maanteega nr 19103, kilomeetritel 0,29-0,30

	4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)

	 Kasutame olemasolevat keskpinge trassi.

	

	5. Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt

	[bookmark: Text27]      

	

	6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud juhendist või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)

	      

	Taotleja
	Ees- ja perekonnanimi
	 Sander Tiismaa

	(juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja)
	Allkiri
	 


	Taotluse esitamise kuupäev
	 23.07.2026
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