## Sheet1
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud | Ewelink OÜ
Terviseameti Põhja regionaalosakond | 14121546
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril | Torupilli ots 2, 10113 Tallinn
tel: +372 5054 685
e-mail: ig@gdci.eu
vee erikasutusluba nr L.VV/325547 kehtiv kuni 31.12.2030
Vastavalt veeseaduse § 87 lg 4 p 2 esitab joogivee käitleja Terviseametile joogivee kontrolli kava täitmise andmed ja järelevalveametniku nõudel katseprotokollide koopiad või väljavõttena andmebaasist uuringuandmed üks kord kvartalis kirjalikult või digitaalselt. | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Kontrollikava 2025 – 2030 .a.
Käitleja: | Ewelink OÜ
Veevärk: | Tuulepesa
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: m3 | 18
Tarbijate arv: | 150
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuu: aprill, oktoober | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Tuulepesa pumpla (peale töötlust), Briisi tee 1A, Tuulepesa, Ilmandu küla, Harku vald | 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 | 2 | 12
Näitajad
Värvus |  | 2 | 12
Elektrijuhtivus |  | 2 | 12
pH |  | 2 | 12
Lõhn |  | 2 | 12
Maitse |  | 2 | 12
Hägusus |  | 2 | 12
Escherichia coli |  | 2 | 12
Coli-laadsed bakterid |  | 2 | 12
Soole enterokokid |  | 2 | 12
Kolooniate arv 22°C |  | 2 | 12
Raud |  | 2 | 12
Mangaan |  | 2 | 12
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a jooksul | Kokku proove 6 a jooksul
Tuulepesa pumpla (peale töötlust), Briisi tee 1A, Tuulepesa, Ilmandu küla, Harku vald | 10.2028 |  | 1
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli |  |  | 1
Soole enterokokid |  |  | 1
II. Keemilised näitajad
Antimon |  |  | 1
Arseen |  |  | 1
Benseen |  |  | 1
Benso(a)püreen |  |  | 1
Boor |  |  | 1
1,2 dikloroetaan |  |  | 1
Elavhõbe |  |  | 1
Fluoriid |  |  | 1
Kaadmium |  |  | 1
Kroom |  |  | 1
Nikkel |  |  | 1
Nitraat |  |  | 1
Nitrit |  |  | 1
Pestitsiidide summa |  |  | 1
Plii |  |  | 1
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  |  | 1
Seleen |  |  | 1
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  |  | 1
Trihalometaanide summa |  |  | 1
Tsüaniidid |  |  | 1
Vask |  |  | 1
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium |  |  | 1
Ammoonium |  |  | 1
Elektrijuhtivus |  |  | 1
Kloriid |  |  | 1
Mangaan |  |  | 1
Naatrium |  |  | 1
Oksüdeeritavus |  |  | 1
Raud |  |  | 1
Sulfaat |  |  | 1
pH |  |  | 1
Hägusus |  |  | 1
Maitse |  |  | 1
Lõhn |  |  | 1
Värvus |  |  | 1
Kolooniate arv 22°C |  |  | 1
Coli-laadsed bakterid |  |  | 1
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | 2030
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas juhatuse liige, Igor Ganjušev:
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril