|  |
| --- |
|  |
| Tartu Vallavalitsus tartuvald@tartuvald.ee Haava tn 6 Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512, Tartumaa  |  | Teie 14.05.2024 nr 9.3-2/24/5115-1  |
| Meie 13.06.2024 nr 9.3-2/24/5115-2  |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, Laeva Põhikooli Lastehoid |  |  |
| **Tartu Vallavalitsus** (isiku-/registrikood **75006486**; elu-/asukoha aadress Haava tn 6, Kõrveküla, Tartu vald; telefon (+372) **53 401 591**; e-post **tartuvald@tartuvald.ee**); esindaja **Anne Aleksejev** esitas taotluse lapsehoiuteenuse osutamiseks Laeva Põhikooli Lasteaia rühmaruumides aadressil Väänikvere tee 8, Laeva küla, Tartu vald, Tartumaa. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[x]  hinnangu taotlus; [ ]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[ ]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[ ]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Laeva Põhikooli Lasteaed Objekti aadress: Väänikvere tee 8, Laeva küla, Tartu vald, TartumaaAmetniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 13.06.2024 kell 09:55 kuni 10:15 Kontrolli juures viibis Tiina Luige, Laeva Põhikooli lasteaia direktor, tel 53 458543KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah - Maa-ala piiratud aiaga. Maa-alal olemas mänguväljak. [ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitati dokument: Terviseamet Rahvatervise labori Tallinna labor, valgustustiheduse mõõtmiste aruanne 6/4-6-2/2302, 28.05.2024. [ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Hoones puudub sundventilatsioon.Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Hoones puuduvad tehnoseadmed.Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitati analüüs: OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, analüüsiakt TA24002518, 19.05.2024. [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - Lapsehoiuteenus planeeritud lasteaia rühma ruumidesse (naksitrallid) ja lastele vanuses 1,5 – 3 eluaastat. Lastele olemas garderoob, tualettruum (3 valamut, 2 WC potti ja käsidušiga dušialus), mänguruum ja magamisruum. Mänguruumi põranda pindala 49,6 m2, millest mööblist vaba põrandapinda 42,6 m2. Magamisruumi põranda pindala 49,5 m2, millest mööblist vaba põrandapinda 41,7 m2. Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Toit valmistatakse lasteaia hoones kohapeal.Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Kontrolli ajal esitati 2 töötaja tervisetõendid. [ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: mõõdulintMärkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Lõppjäreldus:[x]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [ ]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Janne Nurmevaneminspektor (keskkonnatervis) | Tiina LuigeTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)