**Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028**

Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr. 61 [RT I, 15.03.2023, 2]

Joogivee käitleja: **OÜ Karu KV, 12495685, Haaviku tee 10, Külitse alevik, Kambja vald, Tartumaa**

**Leiu tn, Vahi alevik ühisveevärk**

Ühisveevärgi asukoht: **Leiu tn, Vahi alevik, Tartu vald, Tartumaa**

Puurkaevu(de) andmed:

**Vahi aleviku puurkaev**

• Katastri number: **20620**

* Passi number:
* Veekiht, sügavus: **Kesk-Devon (D2), 85 m.**

Käideldava vee kogus ööpäevas **1 m3. Tarbijate arv: 25 (5 eramut)**

Proovivõtukohad (asukoht) ja aeg (kuu)

·       tavakontrollil: **Leiu tn, Vahi alevik, veebruar**

·       süvakontrollil: **Leiu tn, Vahi alevik, veebruar**

* Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus: **tavakontroll 1x aastas**

 **süvakontroll 1x 10 a jooksul**

**Proovide arv/ proovivõtu aeg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kvaliteedi-näitaja**  |  **2024****veebruar** | **2025****veebruar** | **2026****veebruar** | **2027****veebruar** | **2028****veebruar** |
| ***Tavakontrolli analüüsid:*** |  |  |  |  |  |
| Coli-laadsed bakterid | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| *Escherichia coli* | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Kolooniate arv 22°C | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Soole enterokokid | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Värvus | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Hägusus | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Lõhn | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Maitse | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| pH | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Elektrijuhtivus | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Raud | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Mangaan | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| fluoriid | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| ***Süvakontrolli*** ***analüüsid:*** | **veebruar** |  |  |  |  |
| Alumiinium  | 1 |  |  |  |  |
| Ammoonium | 1 |  |  |  |  |
| Kloriid | 1 |  |  |  |  |
| Sulfaat | 1 |  |  |  |  |
| Nitraat | 1 |  |  |  |  |
| Nitrit | 1 |  |  |  |  |
| Naatrium | 1 |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus | 1 |  |  |  |  |
| Boor | 1 |  |  |  |  |
| Fluoriid | 1 |  |  |  |  |
| Antimon | 1 |  |  |  |  |
| Arseen | 1 |  |  |  |  |
| Kaadmium | 1 |  |  |  |  |
| Kroom | 1 |  |  |  |  |
| Nikkel | 1 |  |  |  |  |
| Elavhõbe | 1 |  |  |  |  |
| Vask | 1 |  |  |  |  |
| Tsüaniid | 1 |  |  |  |  |
| Plii | 1 |  |  |  |  |
| Seleen | 1 |  |  |  |  |
| Pestitsiidid | 1 |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa | 1 |  |  |  |  |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 1 |  |  |  |  |
| Benso(a)püreen | 1 |  |  |  |  |
| Benseen | 1 |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan | 1 |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja Trikloroeteen | 1 |  |  |  |  |
| Trihalometaanide summa | 1 |  |  |  |  |
| Radioloogilised näitajad  |  |  |  |  |  |

Koostas: Sirje Otstavel

 Karu KV OÜ juhatuse liige

 tel. 5014672

 /allkirjastatud digitaalselt/