| Muudatus Muudatus nr 20 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus |  |  |  |
| Kuupäev: | 17.12.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |  |
| Insener: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht |  |  |
| Koostatud vastavalt: | Juhisele nr 20 ja teostatud töödele |  |  |  |

Vastavalt Inseneri Juhisele nr 20 on teostatud järgnevad tööd:

Tallinna mnt 115 ja Pesa 8 kinnistul teostati töid vastavalt Juhises 20 toodud põhjendustele

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine  eurot ilma käibemaksuta: 10 697,57 eur

Juurdetulev töö Tallinna mnt 115. Art nr; Tööde kirjeldus; Mõõtühik; Maht; Ühikhind, eur; Maksumus, eur. Harilik Tamm ,,Monument'' 240-260 cm; tk; 2; 273,00; 546,00. Harilik vaher ,,Crimson King''; tk; 5; 126,00; 630,00. Harilik vaher ,,Laciniatum''; tk; 2; 52,50; 105,00. Harilik vaher ,,Tharandt''; tk; 1; 52,50; 52,50. Istutustööd (tugipostid, muld, sidumine); komplekt; 1; 735,00; 735,00. Kastmine, nädalas korra; tk; 8; 52,50; 420,00. Pesa 8. Võrkaia materjal; kompl; 1; 326,70; 326,70. Harilik elupuu ,,Brabant'' 50 cm; tk; 25; 3,75; 93,75. Tööd pinnasevee kinnistu piirilt eemale juhtimiseks; kompl; 1; 512,00; 512,00. Kuppelrestkaevu paigaldus müraseina taha SK 226- kuni kuppelrest; kompl; 1; 1 996,62; 1 996,62. Pesa 8 olemasoleva imbväljaku utiliseerimine ja uue imbväljaku rajaminekuni 60m2; kompl; 1; 5 280,00; 5 280,00. Kokku lisanduv töö; 10 697,57. Kokku muudatus; 10 697,57.

Lisa 1: Juhis nr 20

Insener:		Rein Kaseleht

/allkirjastatud digitaalselt/

Tellija:			Arto Juhansoo

/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja:		Hannes Kivilo

/allkirjastatud digitaalselt/